APSTIPRINĀTS:

SIA „Rīgas veselības centrs”

Iepirkuma komisijas 2018. gada 15. jūnija sēdē

(protokols Nr.1)

iepirkuma

“IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RVC 2018/09

Nolikums

Rīga, 2018

A sadaļa

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RVC 2018/09.

  - Pasūtītājs un tā rekvizīti: SIA „Rīgas veselības centrs” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 5010380756, adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

  - Iepirkuma procedūra – iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

  - Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciāliste - iepirkumu komisijas vadītāja Margarita Svjatoduha, e-pasts: margarita.svjatoduha@rigasveseliba.lv.

  - Kontaktpersona, kura pilnvarota sniegt informāciju par tehnisko specifikāciju: galvenā māsa Ilona Ivanova, mob. 29525999, e-pasts: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv.

- Pretendents

  - Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma “IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”, identifikācijas Nr. RVC 2018/09 nolikumā (turpmāk – nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām.

  - Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- Iepirkuma priekšmets

  - IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (C sadaļa).

  - CPV kods: 50400000-9.

  - Iepirkums saskaņā ar C sadaļas „Tehnisko specifikāciju” ir sadalīts 14 (četrpadsmit) pozīcijās:

- Nr.1 “Defibrilatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”;

- Nr.2 “Lāzera terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”;

- Nr.3 “Elektroķirurģisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.4 “Neirostimulācijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.5 “Tvaika sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.6 “Ultraskaņas diagnostikas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.7 “Ultraskaņas terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.8 “Ultravioleto staru terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.9 “ Elektroterapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.10 “Spirometru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.11 “Elektrokardiogrāfu elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.12 “Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.13 “Krioterapijas un krioķirurģijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

- Nr.14 “ IIa klases ierīču elektrodrošības pārbaude”.

  - Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu kopumā.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pakalpojuma sniegšanas vietas ir šādas:

    - Filiāle “Imanta” - Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīgā;

    - Filiāle “Torņakalns” - Kokles ielā 12, Rīgā;

    - Filiāle “Iļģuciems” - Sēlpils ielā 15, Rīgā;

    - Filiāle “Ķengarags” - Kaņiera ielā 13, Rīgā;

    - Filiāle “Bolderāja” - Kapteiņu ielā 7, Rīgā;

    - Filiāle “Ziepniekkalns” - Spulgas ielā 24, Rīgā.

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 28. jūnijam plkst. 10:00.

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30 (no pirmdienas līdz ceturtdienai), no plkst. 8:30 līdz 15:00 (piektdienās), bet ne vēlāk kā līdz nolikuma 4.1. punktā noteiktajam termiņam, Spulgas ielā 24, Rīgā, LV-1058, Sekretariātā (2.stāvā) vai 225. kabinetā personīgi vai pasta sūtījumā. Pēc Nolikuma 4.1.punktā minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti, un tie tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti.

- Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana

  - Iepirkuma nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā www.rigasveseliba.lv sadaļā „Iepirkumi”.

  - Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu. Visi informācijas pieprasījumi vai jautājumi nosūtāmi (ieskenēti ar parakstu vai parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) uz e-pasta adresi: margarita.svjatoduha@rigasveseliba.lv.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājumā jāietver:

    - Pieteikuma vēstule atbilstoši Nolikuma B sadaļā norādītajai formai;

    - Nolikuma 7.punktā minētie dokumenti;

    - Tehniskais – finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma C sadaļā un D sadaļā norādītajai formai (Word formātā).

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja Pretendents ir iesniedzis dokumentu svešvalodā, tam ir jāpievieno Pretendenta pārstāvja apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta iesniegtiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai labojumiem.

  - Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, papildus iesniedzama pilnvara (vai cits dokuments), kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības uzņemties saistības pretendenta vārdā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, papildus iesniedzama visu personu apvienības dalībnieku parakstīta dokumenta (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums līguma izpildē.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

    - 1 (viens) eksemplārs drukātā formā ar norādi ORIĢINĀLS un 1 (viena) kopija elektroniskā formā (Tehniskais un finanšu piedāvājums) kompaktdiskā (vai uz cita datu nesēja) ar norādi KOPIJA. Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu;

    - 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā (teksta datne doc vai docx formātā) ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā kompaktdiskā vai kopnes USB saskarnes atmiņas ierīcē. Ja kāds no šī nolikuma 7.punktā minētajiem dokumentiem (vai tā apliecināta kopija) nav pieejams elektroniskā formā, Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to iesniedz drukātā formā.

  - Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt norādei: “Iepirkumam “IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RVC 2018/09)“. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Iesniedzot piedāvājumu drukātā formā (nolikuma 6.4.1.apakšpunkts):

    - drukātā formā iesniegtajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, diegus nostiprinot ar papīra uzlīmi. Cauršūtie dokumenti jāapstiprina ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotās personas parakstu, norādot lapu skaitu. Dokumentu lapaspusēm jābūt secīgi sanumurētām, un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;

    - ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;

    - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā (nolikuma 6.4.2.apakšpunkts):

    - drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas pareizību Pretendents apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, apliecinājuma uzrakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:

      - atsevišķā datnē, ko kopā ar papīra formā sagatavota dokumenta elektronisko kopiju paraksta kā vienu datni;

      - uz drukātā formā sagatavota dokumenta elektroniskās kopijas portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A) un to parakstot;

    - drukātā formā sagatavota dokumenta elektronisko izrakstu vai norakstu Pretendents noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

    - prasības izpildi par piedāvājuma caurauklošanu Pretendents nodrošina, caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni;

    - Pretendents ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu un to juridisko spēku.

  - Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos noteikumus.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

- Prasības pretendentam un iesniedzamie apliecinošie dokumenti

| Nr. | Kvalifikācijas prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
|  | Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. |
|  | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. |
|  | Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība", kas apliecina pretendenta spējas un tiesības sniegt iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus. | Pretendents iesniedz apliecinājumu. Pasūtītājs informāciju iegūs publiskajā datu bāzē www.latak.lv. |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma C sadaļā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

  - Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo precīzi atbilstoši Nolikuma D sadaļā un tā pielikumam norādītajai formai.

  - Cenu par pakalpojumu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

  - Cenā jāiekļauj visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.). Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas.

- Iepirkuma līguma izpilde

  - Līgums stājās spēkā ar dienu, kad to paraksta abas Puses un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz kopējās līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais.

- Vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 6.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

  - Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 8.punktā norādītām un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija pārbauda finanšu piedāvājumus, t.sk. pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.

  - Iepirkuma komisija no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas nosacījumi.

  - Par komisijas pieņemto lēmumu visi Pretendenti tiks informēti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

B sadaļa

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ

Pretendents,_____________________________________________________________,

/Pretendenta nosaukums/

reģ. Nr. ________________, tā ______________________________________________

/reģistrācijas numurs/	      	                 /direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds/,

personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā „IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču drošības un veiktspējas pārbaude” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RVC 2018/09);

- apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumā, tai skaitā ar Tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām, un apņemas tās pilnībā ievērot;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu;

- apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā;

- apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumus par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu;

- apliecina, ka pretendenta statuss pēc Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 (2008. gada 6. augusts) noteikumiem: pretendents ir / nav MVU (mazais vai vidējais uzņēmums)

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta paraksts*: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Pretendenta adrese: |  |
| Pretendenta tālruņa / faksa numurs: |  |
| Pretendenta e-pasta adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

2018. gada 	.			*

* neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko paraksts

C sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču drošības un veiktspējas pārbaude”,

Nr.1 “Defibrilatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.1 „Defibrilatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 2. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.2 “Lāzera terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.2 „Lāzera terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 3. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.3 “Elektroķirurģisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.3 „Elektroķirurģisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 3. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.4 “Neirostimulācijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.4 „Neirostimulācijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 2. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.5 “Tvaika sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.5 „Tvaika sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 11. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.6 “Ultraskaņas diagnostikas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.6 „Ultraskaņas diagnostikas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 13. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.7 “Ultraskaņas terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.7 „Ultraskaņas terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 14. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.8 “Ultravioleto staru terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.8 „Ultravioleto staru terapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 18. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.9 “Elektroterapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.9 „Elektroterapijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 2. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.10 “Spirometru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.10 „Spirometru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 15. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.11 “Elektrokardiogrāfu elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.11 „Elektrokardiogrāfu elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 17. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.12 “Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.12 „Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 11. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.13 “Karsta gaisa sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.13 „Karsta gaisa sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 12. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.14 “Krioterapijas un krioķirurģijas ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.13 „Karsta gaisa sterilizatoru elektrodrošības un veiktspējas pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. un 7. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

Nr.15 “IIa klases ierīču elektrodrošības pārbaude”:

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pakalpojums tiks veikts atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumiem Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība".

- Prasības pretendentam: akreditācija Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā vai citā akreditācijas organizācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Iepirkuma daļā Nr.15 „IIa klases ierīču elektrodrošības pārbaude” minēto pakalpojumu sniegšanai atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" 23.pielikuma 1. tabulā minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz atbilstoša dokumenta (notariāli vai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”) apliecināta kopija.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pasūtītājam izsniegtie pārskati vai sertifikāti satur pilnu informāciju atbilstoši 28.11.2017. MK noteikumu Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" prasībām.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

D sadaļa

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”,

1.  IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIEDĀVĀJUMS

3.1.Mēs piedāvājam nodrošināt IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaudes Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas veselības centrs” saskaņā ar iepirkuma noteikumu nosacījumiem.

3.2.Mūsu finanšu piedāvājums ir: skatīt pielikumu Nr.1.

3.3. Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt iepirkuma noteikumus pretendentiem.

- Neesam noslēguši ar citiem pretendentiem vertikālo vai horizontālo aizliegto vienošanos ar mērķi izkropļot konkurenci.

- Ja mēs tiksim atzīti par uzvarētāju iepirkuma procedūrā mēs apņemamies visu iepirkuma līguma darbības laiku nodrošināt C sadaļa „Tehniskā specifikācija” un D sadaļa “Finanšu piedāvājums” norādīto IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču drošības un veiktspējas pārbaudes Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas veselības centrs”, par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu.

Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai tās pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.

Pielikums Nr.1

Finanšu piedāvājumam

„IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”

| Nr. 1 |
| --- |
| Defibrilatori |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 2 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 2 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 2 |  |  |  |  |
| Nr. 2 |
| Lāzera terapijas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 1 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 1 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 1 |  |  |  |  |
| Nr. 3 |
| Elektroķirurģiskās ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 5 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 5 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 5 |  |  |  |  |
| Nr. 4 |
| Neirostimulācijas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 31 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 31 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 31 |  |  |  |  |
| Nr. 5 |
| Tvaika sterilizatori |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 14 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 14 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 14 |  |  |  |  |
| Nr. 6 |
| Ultraskaņas diagnostikas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 25 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 25 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 25 |  |  |  |  |
| Nr. 7 |
| Ultraskaņas terapijas ierīces (tai skaitā zobārstniecības skēleri) |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 22 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 22 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 22 |  |  |  |  |
| Nr. 8 |
| Ultravioleto staru terapijas ierīces (tai skaitā polimerizācijas lampas) |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 23 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 23 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 8 |  |  |  |  |
| Nr. 9 |
| Elektroterapijas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 24 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 24 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 24 |  |  |  |  |
| Nr. 10 |
| Spirometri |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 6 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 6 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 6 |  |  |  |  |
| Nr. 11 |
| Elektrokardiogrāfi |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 19 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 19 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 19 |  |  |  |  |
| Nr. 12 |
| Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 4 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 4 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 4 |  |  |  |  |
| Nr. 13 |
| Krioterapijas un krioķirurģijas ierīces |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 2 | X | X | X | X |
| Funkcionālās pārbaudes līguma periodā | 2 |  |  |  |  |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 2 |  |  |  |  |
| Nr. 14 |
| IIa klases ierīču elektrodrošības pārbaude |
| Nosaukums | Skaits | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā paredzamā summa 24 mēnešiem EUR bez PVN | PVN par paredzamo summu 24 mēnešiem, EUR | KOPĀ, EUR |
| Kopējais ierīču skaits ekspluatācijā (informatīvi) | 89 | X | X | X | X |
| Elektrodrošības pārbaudes līguma periodā | 89 |  |  |  |  |
| Kopā par visu apjomu 24 mēnešiem EUR bez PVN |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |