**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMS**

***Medicīnisko gāzu piegāde un balonu noma***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prece*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Tilpums** | **Mērvienība** | **Apjoms 12 mēnešiem** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** | **Kopējā summa 12 mēnešos EUR bez PVN5x6** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Medicīniskais skābeklis Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras.  | 2 L / 2,5 L (ar iebūvētu reduktoru un plūsmas mērītāju) | Gab | 9 |   |   |  |  |
| 2 | Medicīniskais skābeklis Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras.  | 50 L | Gab | 7 |   |   |  |  |
| 3 | Šķidrais slāpeklis ≥99.999%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppmnomas djuārā.  32 L (26kg djuārs)\*(-196 grādi pēc celsija) | 20 L | Gab | 33 |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Tilpums** | **Mērvienība** | **Apjoms gadā** | **Plānotais balonu skaits gadā** | **Dienas nomas maksa par vienu vienību EUR bez PVN** | **Viena balona nomas maksa gadā EUR bez PVN** | **Summa gadā par balonu nomu** |
| 1 | Mazā balona noma | 2 L / 2,5 L (ar iebūvētu reduktoru un plūsmas mērītāju) | Diena | 365 dienas | 6 |   |   |   |
| 2 | Lielā balona noma | 50 L | Diena | 365 dienas | 1 |   |   |   |
| 3 | Djuārs | 20 L | Diena | 365 dienas | 5 |   |   |   |
| ***Transports*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Cena par 1 reizi EUR bez PVN** |  |  |  |  |  |
| 1 | Transporta pakalpojumi | Reize |   |  |  |  |  |  |
| **PAVISAM KOPĀ:** | ***Cena par visu apjomu, EUR bez PVN*** | ***Cena par visu apjomu, EUR ar PVN*** |

*\* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk/ pasūta tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar pretendenta piedāvāto līguma summu un līguma termiņu (24 mēneši).*

***Papildus norādījumi:***

* Pretendenta piedāvājums ir iesniedzams tikai par visu apjomu;
* līguma termiņš: 24 mēneši;
* uzpilde, piegāde, izkraušana un tukšo balonu savākšana 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas līdz pieprasītāja norādītajai piegādes vietai.
* iesniedzamas drošības datu lapas un tehniskās specifikācijas gāzēm un nomas baloniem/traukiem.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E-pasts**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_