**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMS**

***Medicīnisko gāzu piegāde un balonu noma***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Prece*** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **N.p.k.** | | **Nosaukums** | | **Tilpums** | | **Mērvienība** | | **Apjoms 12 mēnešiem** | | **Cena par  vienu vienību EUR bez PVN** | | **Kopējā  summa 12 mēnešos EUR bez PVN 5x6** | | | | |  |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | |  |  | |
| 1 | | Medicīniskais skābeklis Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. | | 2 L / 2,5 L (ar iebūvētu reduktoru un plūsmas mērītāju) | | Gab | | 9 | |  | |  | | | | |  |  | |
| 2 | | Medicīniskais skābeklis Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. | | 50 L | | Gab | | 7 | |  | |  | | | | |  |  | |
| 3 | | Šķidrais slāpeklis ≥99.999%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppmnomas djuārā.   32 L (26kg djuārs)\* (-196 grādi pēc celsija) | | 20 L | | Gab | | 33 | |  | |  | | | | |  |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **N.p.k.** | | **Nosaukums** | | **Tilpums** | | **Mērvienība** | | **Apjoms gadā** | | **Plānotais balonu skaits gadā** | | **Dienas nomas maksa par  vienu vienību EUR bez PVN** | | **Viena balona nomas maksa  gadā EUR bez PVN** | | **Summa gadā par balonu nomu** | | | |
| 1 | | Mazā balona noma | | 2 L / 2,5 L (ar iebūvētu reduktoru un plūsmas mērītāju) | | Diena | | 365 dienas | | 6 | |  | |  | |  | | | |
| 2 | | Lielā balona noma | | 50 L | | Diena | | 365 dienas | | 1 | |  | |  | |  | | | |
| 3 | | Djuārs | | 20 L | | Diena | | 365 dienas | | 5 | |  | |  | |  | | | |
| ***Transports*** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **N.p.k.** | | **Nosaukums** | | **Mērvienība** | | **Cena par 1 reizi EUR bez PVN** | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | | Transporta pakalpojumi | | Reize | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **PAVISAM KOPĀ:** | | | | | | | | | | | ***Cena par visu apjomu, EUR bez PVN*** | | | ***Cena par visu apjomu, EUR ar PVN*** | | | | |

*\* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk/ pasūta tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar pretendenta piedāvāto līguma summu un līguma termiņu (24 mēneši).*

***Papildus norādījumi:***

* Pretendenta piedāvājums ir iesniedzams tikai par visu apjomu;
* līguma termiņš: 24 mēneši;
* uzpilde, piegāde, izkraušana un tukšo balonu savākšana 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas līdz pieprasītāja norādītajai piegādes vietai.
* iesniedzamas drošības datu lapas un tehniskās specifikācijas gāzēm un nomas baloniem/traukiem.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E-pasts**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_