***Pieteikums dalībai cenu aptaujā***

**“Timpanometra ierīces iegāde kombinācijā ar audiometru”**

1. **Obligātās prasības pretendentiem.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kvalifikācijas prasība** | **Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai** |
|  | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.  *Papildus Pretendents iesniedz minētās prasības dokumentus (reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai).* |
|  | Piedāvātai precei ir preces ražotāja izdota tehniskā datu lapa.Pretendenta datu lapā ir jābūt atspoguļotiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem. | Pretendenta apliecināta preces tehniskā datu lapa (var būt latviešu vai angļu valodā) ar precīzi atzīmētām atbilstībām tehniskās specifikācijas prasībām |
|  | Pretendentam jānodrošina medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes). Pretendentam jānodrošina Preces tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. | Apliecinājums, ka pretendents nodrošinās medicīnas iekārtu tehnisko uzraudzību (funkciju atbilstības testu un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. |
|  | Pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt, veikt Preces tehnisko apkopi un remontu Latvijas Republikā. | Ražotāja izsniegts apliecinājums, ka pretendentam ir tiesības pārdot, uzstādīt, veikt Preces tehnisko apkopi un remontu Latvijas Republikā.  Apliecinājums, ka garantijas laikā tiks veiktas bezmaksas tehniskās apkopes, ja to ir paredzējis ražotājs, un preces remonts. |
|  | Pretendenta rīcībā ir servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. | Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendenta rīcībā ir servisa inženieris, kurš ir ražotāja apmācīts un sertificēts remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā. Pretendents pievieno ražotāja speciālista sertifikāta apliecinātu kopiju. |
|  | Piedāvātā prece ir jauna un nelietota, preces garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši. | Pretendenta apliecinājums, ka preces garantijas termiņš ir 24 mēneši (no preces pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža) un, ka prece ir jauna un nelietota. |
|  | Piedāvāto preci pretendents piegādās 28 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas | Pretendenta apliecinājums, ka norādīto prasību izpildīs. |

1. **Papildus prasības:**

* pretendents nodrošina ierīces piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā;
* pretendentam jānodrošina pasūtītājs ar ierīces lietošanas instrukcija latviešu valodā izdrukātā un digitālā formā;
* pretendents bez papildu samaksas pēc Pasūtītāja lūguma veic jaunā personāla apmācību strādāt ar timpanometru, kombinēto ar audiometru, iepriekš saskaņojot laikus ar pasūtītāju.

*Parakstot šo dokumentu, pretendents apliecina, ka atbilst visām šeit norādītajām prasībām un uzņemas pilnu atbildību gadījumā, ja sniegtas nepatiesas ziņas.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta paraksts: |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |