Iepirkums (cenu aptauja)

“Ventilācijas sistēmas apkope, filtru nomaiņa un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpas mitruma nosūcēju, dūmvadu apkope”.

Apkopes un atbildības robežas:

- ventilācijas sistēma (t.sk., to elektroapgāde, vēdināšanas agregāti, ieskaitot filtru maiņu) un to:

  - kaloriferu siltumapgādes sistēmas (no siltuma mezgla pieslēguma līdz ventilācijas agregātam (to ieskaitot),

- telpu dzesēšanas iekārtas (kondicionieri).

- baseina telpas mitruma nosūcēji.

Darbu apraksts:

- Ventilācijas un gaisa sagatavošanas sistēmu apkope (skat. pielikumus):

  - reglamentētā tehniskā apkalpošana un uzturēšana, atbilstoši iekārtu ražotāja instrukcijām;

  - ventilācijas sistēmas gaisa filtru nomaiņa 2 reizes gadā vai pēc nepieciešamības;

  - kaloriferu siltumapgādes sistēmas hidrauliskā pārbaude 1 reizi gadā;

  - sistēmu ekspluatācija saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas, montāžas organizācijas un energo piegādātājorganizācijas izstrādātajām instrukcijām un citu dokumentāciju, kā arī izmantojot pieredzi līdzīgu sistēmu, iekārtu un ietaišu ekspluatācijā un tehniskajā apkopē.

  - Telpas mitruma savācēja apkope 2 reizes gadā.

- Dūmvadu tīrīšana un apkope.

Prasības iekārtu apkopes veikšanai:

- reaģēšanas laiks uz servisa izsaukumu ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) stundu laikā (darba laikā no 8:30 – 17-00);

- nodrošināt ventilācijas sistēmu ekspluatāciju atbilstoši spēkā esošajiem ugunsdrošības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

- uzraudzīt racionālu enerģijas izlietošanu un taupību;

- atbildēt par sakārtotu vidi ventilācijas agregātu telpā;

- Iekārtu darbības režīmu maiņa pēc pasūtītāja pieteikuma.

Ventilācijas sistēmas apkopes biežums:

| Ventilācijas sistēmas komponentes | Apkopes biežums | Pretendenta piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| Pilna sistēmas apkope agregātiem: gaisa filtru maiņa; ventilācijas noslēdzošo vārstu (ar elektropievadu) darbības pārbaude; ūdens sajaukšana mezgla komponentu pārbaude – trīsvirzienu vārsti, cirkulācijas sūkņi, temp. devēji, pretaizsalšanas aizsardzība; gaisvadu izolācijas pārbaude un nepieciešamības gadījumā labošana; virspusēja gaisa plūsmas pārbaude ar gaisa plūsmas mērītāju, lai noteiktu, vai sistēmā nav kāds apslēpts bojājums (piem., aizkritis ugunsdrošības vārsts); | 2x gadā |  |
| Nosūces sistēma (jānovērtē vizuāli situācija): sistēmas komponentu tīrība; izolācijas bojājumi aukstajās zonās (alumīnija līmlentas pie zemām temperatūrām ar laiku mēdz līmēties vaļā). | 1x gadā |  |
| Pieplūdes sistēma un pieplūdes - nosūces sistēma ar gaisa rekuperāciju (apkope jāveic no sistēmu lietošanas intensitātes, ieņemamā ielas gaisa kvalitātes un telpu pielietojuma specifikas). | 2x gadā |  |

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS PRETENDENTIEM

- Pretendenta pieteikums un apliecinājums (pielikums Nr.1). Piedāvājumam jābūt izteiktam eiro par katru pielikumu (pielikuma objektu) ventilācijas sistēmas apkopšanu, filtru nomaiņu, dūmvadu un kondicionēšanas iekārtu apkopi norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

- Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

    - vismaz 3 (trīs) pēdējo gadu apkalpoto objektu (vismaz 5 objekti) uzskaite (norādot pakalpojuma sniegšanas laiku, pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr.);

    - obligātā speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

- Darbu izpildei drīkst pamatoti piesaistīt apakšuzņēmējus iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. Norādīt apakšuzņēmējus.

- Iepirkumā tiks izvēlēts specifikācijas prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

- Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts līgums par ventilācijas sistēmas kopšanu, filtru nomaiņu un kondicionēšanas iekārtu apkopi uz 24 mēnešiem vai līdz līguma summas izpildei.

- Piedāvājums iesniedzams tikai par visu apjomu kopumā, nav dalāms daļās.

Pielikums Nr. 1

PIETEIKUMS un APLIECINĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (cenu aptaujā)

“Ventilācijas sistēmas apkope, filtru nomaiņa un kondicionēšanas iekārtu apkope, dūmvadu apkope”.

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā “Ventilācijas sistēmas apkope, filtru nomaiņa un kondicionēšanas iekārtu apkope, dūmvadu apkope”.

Apstiprinām, ka piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Pielikums Nr. 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Cena par “Ventilācijas sistēmas apkope, filtru nomaiņa un kondicionēšanas iekārtu apkope, dūmvadu apkope”. (2019.-2020. gadam.) |  |
| --- | --- |
| Pielikums Nr. 3 | EUR ________ |
| Pielikums Nr. 4 | EUR ________ |
| Pielikums Nr. 5 | EUR ________ |
| Pielikums Nr. 6 | EUR ________ |
| Pielikums Nr. 7 | EUR ________ |
| Summa kopā 3+4+5+6+7 | EUR ________ |
|  | EUR ________ bez PVN 21% |
|  | EUR ________ ar PVN 21% |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas apkopes darbu specifikācija RVC filiālēs 2019/2020. gadā |  |
| Plānotie darbi 2019/2020. gadā filiālē "Ziepniekkalns", Spulgas ielā 24, Rīgā. |  |
| Veicamais darbs 2019. gadā. | Gab. | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Pakalpojuma apr. + nov. cena EUR, bez PVN 21% |
| F5 klases kabatu filtrs 592x592-6-550 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 287x592-3-550 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 530x490-6-500 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 530x720-6-500 | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Iekārtu apkope ar filtru nomaiņu. | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kondicionieru apkope | 8 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ventilācijas iekārtas apkope, Ventilācijas iekārtas pārregulēšana attiecīgi sezonai. Pieplūdes sistēma un pieplūdes - nosūces sistēma ar gaisa rekuperāciju apkope. | kompl. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kaloriferu siltumapgādes sistēmas (no siltuma mezgla pieslēguma līdz ventilācijas agregātam, to iekaitot) hidrauliskā pārbaude. | 3 iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tehniķa izbraukums pēc pieprasījuma. Viena darba st. Viena pakalpojuma/izbraukuma cena bez PVN 21%. | Plānotas 4 reizes |  |  |
| Kopā EUR bez PVN 21% |  |
| Veicamais darbs 2020. gadā. | Gab. | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. | Pakalpojuma apr. + nov. cena EUR, bez PVN 21% |
| F5 klases kabatu filtrs 592x592-6-550 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 287x592-3-550 | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 530x490-6-500 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| F5 klases kabatu filtrs 530x720-6-500 | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Iekārtu apkope ar fitru nomaiņu. | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kondicionieru apkope | 8 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ventilācijas iekārtas apkope, Ventilācijas iekārtas pārregulēšana attiecīgi sezonai. Pieplūdes sistēma un pieplūdes - nosūces sistēma ar gaisa rekuperāciju apkope. | kompl. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Kaloriferu siltumapgādes sistēmas (no siltuma mezgla pieslēguma līdz ventilācijas agregātam, to iekaitot) hidrauliskā pārbaude. | 3 iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Tehniķa izbraukums, pēc pieprasījuma. Viena darba st. Viena pakalpojuma/izbraukuma cena bez PVN 21%. | Plānotas 4 reizes |  |  |
| Kopā EUR bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |
| Kopā par 2019/2020 gadiem EUR bez PVN 21% | 2 gadu apjoms | EUR________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas apkopes darbu specifikācija RVC filiālēs 2019/2020. gadā |  |  |  |  |
| Plānotie darbi 2019/2020. gadā filiālē "Imanta", Imantas 8. līnija 1, Rīgā. |  |  |  |  |
| Veicamais darbs 2019. gadā. | Iekārt daudz. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Baseina telpas mitruma savācējs, sienas. | 1 | Pilna apkope. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Veicamais darbs 2020. gadā. | Iekārt daudz. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Baseina telpas mitruma savācējs, sienas. | 1 | Pilna apkope. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Kopā par 2019/2020 gadiem EUR bez PVN 21% | 2 gadu apjoms | EUR________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas apkopes darbu specifikācija RVC filiālēs 2019/2020. gadā |  |  |  |  |
| Plānotie darbi 2019/2020. gadā filiālē "Bolderāja", Kapteiņu ielā 7, Rīgā. |  |  |  |  |
| Veicamais darbs 2019. gadā. | Gab. | Veikto darbu apjoms ( K-ts ) | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Ventilācijas iekārtas apkope, ventilācijas iekārtas pārregulēšana attiecīgi sezonai | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Dūmvada apkope. | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Veicamais darbs 2020. gadā. | Gab. kompl. | Veikto darbu apjoms ( K-ts ) | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Ventilācijas iekārtas apkope, ventilācijas iekārtas pārregulēšana attiecīgi sezonai | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Dūmvada apkope. | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Kopā par 2019/2020 gadiem EUR bez PVN 21% | 2 gadu apjoms | EUR________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr. 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas apkopes darbu specifikācija RVC filiālēs 2019/2020. gadā |  |  |  |  |
| Plānotie darbi 2019/2020. gadā filiālē “Iļģuciems” Sēlpils ielā 15, Rīgā. |  |  |  |  |
| Veicamais darbs 2019. gadā. | Gab. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Vienfāzu sienas kondicionieri | 7 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Elektriskie gaisa aizkari | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Veicamais darbs 2020. gadā. | Gab. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Vienfāzu sienas kondicionieri | 7 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Elektriskie gaisa aizkari | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Kopā par 2019/2020 gadiem EUR bez PVN 21% | 2 gadu apjoms | EUR________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr. 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilācijas apkopes darbu specifikācija RVC filiālēs 2019/2020. gadā |  |  |  |  |
| Plānotie darbi 2019/2020. gadā filiālē "Ķengarags", Kaņiera ielā 13, Rīgā. |  |  |  |  |
| Veicamais darbs 2019. gadā. | Gab. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Vienfāzu sienas kondicionieri | 7 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| F5 klases kabatu filtrs 592x592-6-550 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Baseina ventilācijas sistēmas - ūdens kalorīfera apkope, hidrauliskā pārbaude | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Veicamais darbs 2020. gadā. | Gab. | Veicamo darbu apjoms ( K-ts, cilv/st ), | Janv. | Febr. | Marts | Apr. | Maijs | Jūn | Jūl | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Vienfāzu sienas kondicionieri | 7 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| F5 klases kabatu filtrs 592x592-6-550 | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Baseina ventilācijas sistēmas - ūdens kalorīfera apkope, hidrauliskā pārbaude | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Vienas apkopes reizes pakalpojuma cena bez PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena kopā pa gadu, bez PVN 21%, Apr. + Nov. |  |  |
| Kopā par 2019/2020 gadiem EUR bez PVN 21% | 2 gadu apjoms | EUR________ |