## Teh_spec
1. daļa. Līdzekļi instrumentu automātiskai tīrīšanai un dezinfekcijai
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Plānotais daudzums gadam | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Sārmains mazgāšanas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne lielāk ka 5L kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu., iepakojumu | oriģ | 10
2 | Skābs skalošanas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne mazāk ka 1L pudele. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | oriģ | 6
3 | Skābs neitralizācijas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne lielāk ka 5L kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | oriģ | 10
4 | Sāls ūdens mīkstināšanai (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā). | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | kg | 50
| Kopējā summa par daļu EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
2. daļa. Dažādi dezinfekcijas līdzekļi
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Plānotais daudzums gadam | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Atsūkšanas sistēmu dezinfekcija. Lietošanai gatavs līdzeklis. Bez aldehīda, fenola un aktivētā hlora. 100g. satur: 8,8 etāndioktilamonijahlorīdu 50%, 1.2 gbenziletāndodecilamonijahlorīdu 50%. Ekspozīcijas laiks iesūkšanas sistēmas dezinfekcijai - 60 min.; uz baktērijām un sēnītēm - 5 min.; uz Tb baktērijām - 60 min.; uz Aspergillus niger - 60 min.; uz Vaccinia vīrusiem, iekļaujot HBV, HCV un HIV - 10 min.; Adeno vīrusiem - 30 min.; Iepakojums - ne mazāk ka 2 l kanna. Orotol®Plus | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 100
2 | Koncentrēts atsūkšanas sistēmu dezinfekcijas līdzeklis. 100g. satur: 7,5 g dimetildioktilamonija hlorīda; 0,6 g benzildimetildodecilamonija hlorīda. Aktīvs uz baktērijām un Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM, ekspozīcijas laiks - 2,0% - 5 min., 1,0% - 60 min. Uz bakterijām saskaņā ar EN 1276 - 2% - 5 min.; Uz baktērijām saskaņā ar EN 13727 un EN 14561 - 3,0% - 2 min.; Uz Candida albicans saskaņā ar EN 1650 2,0% - 5 min.; Candida albicans saskaņā ar EN 13624 un 3,0% - 2 min.; Uz vīrusi, kuri ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA (RKI)/DVV - 2,0% - 2 min. Iepakojums ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 70
3 | Lietošanai gatavs līdzeklis urbuļu un rotējošu zobārstniecības instrumentu (taisno un leņķa galu, turbīnu uzgaļu) dezinfekcijas līdzeklis. 100g. satur: 0,30 g didecilmetilpolioksietilamonija propionāta; 0,36 g bis (3-aminopropil) dodecilamīna. Baktericīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561 (augsta bioloģiskā slodze): ekspozīcijas laiks - 15 min.; Levurocīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13624, EN 14652 (augsta bioloģiskā slodze): ekspozīcijas laiks - 15 min.; TbB (tuberkuloze) dezaktivācija saskaņā ar VAH/DGHM: ekspozīcijas laiks - 30 min.; Uz vīrusiem, kas ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA(RKI)/DVV ar bioloģisko slodzi: ekspozīcijas laiks -15 min. Iepakojums - ne mazāk ka 2 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 360
4 | Koncentrēts neivazīvo medicīnas ierīču virsmju dezinfekcijas līdzeklis. 100 g satur: 3,2 g N-alkil(C12-C18)-N-benzil-N,N- dimetilamonija hlorīda; 3,2 g N,N-didecil-N,N-dimetilamonija hlorīda; 3,2 g N-alkil(C12-C14)-N-etilbenzil-N,N- dimetilamonija hlorīda; Aktīvs uz bakterijām (tostarp MRSA), Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM - ekspozīcijas laiks: 5,0% - 5 min.,2,0% - 15 min., 1,0% - 60 min., 0,75% - 240 min.; Uz bakterijām saskaņa ar DVG - ekspozīcijas laiks - 1,0/1,5% - 30 min.; Uz vīrusiem, kuri ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA (RKI)/DVV - ekspozīcijas laiks - 3,0%/2,0% - 15 min.; Uz rotavīrusiem saskaņā ar BGVV/DVV: 1,0% - 1 min.; Uz norovīrusiem saskaņā ar EN 14476 - ekspozīcijas laiks - 6,0% - 30 min. Iepakojums - ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 40
5 | Koncentrēts instrumentu dezinfekcijas līdzeklis. 100 g satur: 2,8 g didecilmetilpolioksietilamonija propionāta; 3,3 g bis(3-aminopropil)dodecilamīna. Aktīvs uz baktērijām saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561- ekspozīcijas laiks - 3,0% - 15 min., 2,0% - 30 min., 1,0% - 60 min.; Levurocīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562 - ekspozīcijas laiks - 3,0% -15 min., 2,0% - 30 min.; 1,0% - 60 min.; TbB (tuberkuloze) dezaktivācija saskaņā ar VAH/DGHM: ekspozīcijas laiks - 3,0% - 60 min.; Uz vīrusiem apvalkā (t. i., HBV, HIV, HCV) saskaņā ar DVV/RKI (BVDV un vakcīnijas vīruss, EN 14476, ekspozīcijas laiks - 3,0% - 15 min., 1% - 60 min.; Ultraskaņas vanna (baktērijas un Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM - ekspozīcijas laiks - 3,0% - 5 min. Iepakojums - ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 100
6 | Līdzeklis zobārstniecības iekārtas turbīnu un mikromotora galu eļļošanai. Uzgaļi savietojāmie ar NSK, Sirona, W&H Synea, Minetto, MK Dent. Iepakojums - ne lielāk ka 500ml. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | oriģ | 30
| Kopējā summa par daļu EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0