## Baseins
Tehniskā specifikācija un līguma finansu aprēķins.
Līguma priekšmets: SIA "Rīgas veselības centrs" peldbaseinu tehniskā apkalpošana un peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde, līguma termiņš uz 12 mēnešiem.
Filiāle "Ķengarags"
1. Peldbaseina servisa apkalpošana un remontdarbi.
*-norādītais apjoms nepieciešamības gadījumā var tikt mainīts atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros. Pasūtītājs darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi jeb Līguma kopējās summas izlietošanu.
* *- reaģēšanas laiks - laiks no pieteikuma saņemšanas Izpildītāja pusē līdz brīdim, kad Izpildītāja speciālists ierodas pie Pasūtītāja.
** *- Atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros; nepieciešamo rezerves daļu izmaksas Izpildītājs pirms darbu izpildes saskaņo ar Pasūtītāju.
Nr.p.k | Darbu nosaukums | Biežums, laiks | Cena EUR bez PVN | *Plānotais skaits 12 mēnešiem | Kopēja cena, EUR bez PVN
1.1. | Automātiskās hlora un pH dozācijas sistēmas tehniskā apkalpošana (t.sk.mēriekārtas kalibrēšana) | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 2
1.2. | Automātiskās hlora un pH dozācijas iekārtas elektrodu komplekta maiņa (zondes) | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1
1.3. | Peldbaseina servisa apkalpošana: -Peldbaseina grīdas un sienu tīrīšana ar vakuumbirsti; - Smilšu filtra, sūkņa groza, skimera groza skalošana; -Ūdens recirkulācijas sistēmas un elektrosistēmas darbības pārbaude un profilakse; -Peldbaseina ūdens attīrīšanai paredzēto līdzekļu pievienošana pie dozācijas sūkņiem, ja tas ir nepieciešams (cena par vienu reizi) | 2 x mēnesī (2. un 4. mēneša nedēļa) |  | 24
1.4. | Iespējamo remonta darbu izmaksas*** (bez rezerves daļu izmaksām); cena par 1 (vienu) darba stundu, atbilst 60 (sešdesmit) darba minūtēm | Pēc nepieciešamības, reaģēšanas laiks** - 1 darba diena |  | 12
1.5. | Baseina ūdens filtrs, 1 1/2" pieslēgumi, uz filtra uzmontēts sešu virsienu vārsts, 6 zaru kolektors, 14m3/h ūdens plūsma, diametrs 610mm, augstums 1039mm, 125kg filtrēšanas materiāls, ar uzstādīšanu, tai skaitā esošās sistēmas pielāgošanu jaunajam filtram. Viens komplekts | Darbi veicami sanitārajā dienā (vienas darba dienas laikā) |  | 1
1.6. | Kvarca smilšu filtrēšanas materiāls baseina filtram, 125kg |  |  | 1
1.7. | Ģenerāltīrīšana - ūdens izlaišana, baseina piepildīšana ar ūdeni | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1
1.8. | Ekspluatācijas instrukciju izstrāde / esošo korekcija | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1
1.9. | Ārkārtas izsaukums, viena cv/st. | Viena izsaukuma reize |  | 1
Summa:
1.10. | Plānotā summa neplāna rakstura pasākumu izmaksas***, kas nav iekļauti specifikācijā:
1.11. | Summa:
2. Peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļi.
*-norādītais apjoms nepieciešamības gadījumā var tikt mainīts atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros. Pasūtītājs darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi jeb Līguma kopējās summas izlietošanu.
Nr.p.k | Darbu nosaukums | Vienība | Vienības cena, EUR bez PVN | *Plānotais skaits 12 mēnešiem | Kopēja cena, EUR bez PVN
2.1. | Nātrija hipohlorīts, stabilizēts nātrija hipohlorīta šķīdums >12% aktīvā hlora, kas labi piemērots automātiskajām dozācijas sistēmām, aizkavē organisko piesarņojuma rašanos, ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem, novērš cieto daļiņu un nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. Iepakojumā no 20 līdz 40kg; Chemoform Chemochlor CAS. 7681-52-9 (aktīvā hlora saturs 16% +/- 3%) C, R34, R31 N, R50 Piegāde līdz dozācijas sūkņiem. | 1 kg |  | 350 | 0
2.2. | Šķīdums ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7.6, sērskābe 45%, paredzēts lietošanai automātiskā dozēšanas sistēmā. Iepakojumā no 20 līdz 30kg. hemoform PH-minus CAS:7664-93-9; Serskābe (VI), šķīdums. 01-211948838-20;C, R35 Piegāde līdz dozācijas sūkņiem. | 1 kg |  | 45 | 0
2.3. | Pretaļģu līdzeklis šķidrā veidā, ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanu, ar dzidrinātāju. Chemoform Alba Super CAS: 25988-97-0; Blīvums pie +2001.09 g/cm3 | 1 l |  | 40 | 0
2.4. | Koagulants šķidrā veidā, paredzēts ilgstoši peldbaseina ūdenī atrodošos koloīdo daļiņu koagulēšanai Chemoform Flockfix CAS: 12042-91-0 Dialumīnija hlorīda pentahidroksīds | 1 l |  | 40 | 0
2.5. | Indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai ar fotometru (fotometrs PC Checkit 3 in 1) D.P.D. Indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai | 100 gab. |  | 13 | 0
2.6. | Indikatortabletes pH līmeņa noteikšanai ar fotometru (fotometrs PC Checkit 3 in 1) Phenol Red indikatortabletes pH līmenim | 100 gab. |  | 9 | 0
2.7. | Summa: |  |  |  | 0
Filiāle "Imanta"
3. Peldbaseina servisa apkalpošana un remontdarbi.
*-norādītais apjoms nepieciešamības gadījumā var tikt mainīts atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros. Pasūtītājs darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi jeb Līguma kopējās summas izlietošanu.
* *- reaģēšanas laiks - laiks no pieteikuma saņemšanas Izpildītāja pusē līdz brīdim, kad Izpildītāja speciālists ierodas pie Pasūtītāja.
***- Atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros; nepieciešamo rezerves daļu izmaksas Izpildītājs pirms darbu izpildes saskaņo ar Pasūtītāju.
Nr.p.k | Darbu nosaukums | Biežums, laiks | Cena EUR bez PVN | *Plānotais skaits 12 mēnešiem | Kopēja cena, EUR bez PVN
3.1. | Automātiskās hlora un pH dozācijas sistēmas tehniskā apkalpošana (t.sk.mēriekārtas kalibrēšana) | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 2 | 0
3.2. | Automātiskās hlora un pH dozācijas iekārtas elektrodu (zonžu) komplekta maiņa | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3.3. | Peldbaseina servisa apkalpošana: -Peldbaseina grīdas un sienu tīrīšana ar vakuumbirsti; - Smilšu filtra, sūkņa groza, skimera groza skalošana; - Ūdens recirkulācijas sistēmas un elektrosistēmas darbības pārbaude un profilakse; - Peldbaseina ūdens attīrīšanai paredzēto līdzekļu pievienošana pie dozācijas sūkņiem, ja tas ir nepieciešams; (cena par vienu reizi) | 2 x mēnesī (2. un 4. mēneša nedēļa) |  | 24 | 0
3.4. | Iespējamo remonta darbu izmaksas*** (bez rezerves daļu izmaksām); cena par 1 (vienu) darba stundu, atbilst 60 (sešdesmit) darba minūtēm | Pēc nepieciešamības, reaģēšanas laiks** - 1 darba diena |  | 12 | 0
3.5. | Kvarca smilšu filtrēšanas materiāls baseina filtram, 650kg | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3.6. | Ģenerāltīrīšana - ūdens izlaišana, baseina piepildīšana ar ūdeni | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3.7. | UV lampas elementa nomaiņa 75W | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3.8. | Ekspluatācijas instrukciju izstrāde / esošo korekcija | 1 x gadā, vai pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3.9. | Ārkārtas izsaukums, viena cv/st. | Viena izsaukuma reize |  | 1 | 0
Summa: |  |  |  |  | 0
3.10. | Plānotā summa neplāna rakstura pasākumu izmaksas***, kas nav iekļauti specifikācijā:
3.11. | Summa:
4. Peldbaseina ūdens attīrīšanas līdzekļi.
*-norādītais apjoms nepieciešamības gadījumā var tikt mainīts atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros. Pasūtītājs darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi jeb Līguma kopējās summas izlietošanu.
Nr.p.k | Darbu nosaukums | Vienība | Vienības cena, EUR bez PVN | *Plānotais skaits 12 mēnešiem | Kopēja cena, EUR bez PVN
4.1. | Nātrija hipohlorīts, stabilizēts nātrija hipohlorīta šķīdums >12% aktīvā hlora, kas labi piemērots automātiskajām dozācijas sistēmām, aizkavē organisko piesarņojuma rašanos, ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem, novērš cieto daļiņu un nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. Iepakojumā no 20 līdz 40kg; Chemoform Chemochlor CAS. 7681-52-9 (aktīvā hlora saturs 16% +/- 3%) C, R34, R31 N, R50 Piegāde līdz dozācijas sūkņiem. | 1 kg |  | 350 | 0
4.2. | Šķīdums ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7.6, sērskābe 45%, paredzēts lietošanai automātiskā dozēšanas sistēmā. Iepakojumā no 20 līdz 30kg. Chemoform PH-minus CAS:7664-93-9; Serskābe (VI), šķīdums. 01-211948838-20;C, R35 Piegāde līdz dozācijas sūkņiem. | 1 kg |  | 45 | 0
4.3. | Pretaļģu līdzeklis šķidrā veidā, ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanu, ar dzidrinātāju. Chemoform Alba Super CAS: 25988-97-0; Blīvums pie +2001.09 g/cm3 | 1 l |  | 5 | 0
4.4. | Koagulants šķidrā veidā, paredzēts ilgstoši peldbaseina ūdenī atrodošos koloīdo daļiņu koagulēšanai Chemoform Flockfix CAS: 12042-91-0 Dialumīnija hlorīda pentahidroksīds | 1 l |  | 40 | 0
4.5. | Indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai ar fotometru (fotometrs PC Checkit 3 in 1) D.P.D. Indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai | 100 gab. |  | 13 | 0
4.6. | Indikatortabletes pH līmeņa noteikšanai ar fotometru (fotometrs PC Checkit 3 in 1) Phenol Red indikatortabletes pH līmenim | 100 gab. |  | 9 | 0
4.7. | Summa: |  |  |  | 0
Ļīguma plānotā summa, viss kopā: 1.11. + 2.7. + 3.11.+4.7. |  |  |  |  | 0