## Sheet1
Pielikums Nr. 1
Objektā esošo baseinu tehniskā apkalpošana un ūdens attīrīšanas līdzekļu piegāde 2020. un 2021. gadam, (24 mēnešiem) RVC filiālē “Bolderāja”, Mežrozīšu ielā 43, Rīgā.
Sporta baseins. Zīdaiņu peldināšanas baseins. Kāju masāžas baseini (kneipi).
Nr. | Nosaukums | Mērvien. | Daudzums 24 mēn. | Cena bez PVN 21% | Summa EUR. | Apraksts
Baseinu dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi
1 | Bayrol Hlors Chloriliquid 30 l (35 kg). | l | 150* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
2 | Bayrol pH-Minus Liquid 27 kg. | gab. | 70* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
3 | Bayrol Quickflock Likquide, 20 kg. | gab. | 18* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
4 | Testera tabletes Cl DPD-1. | gab. | 250* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
5 | Testera tabletes pH Phenol Red. | gab. | 250* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
6 | Neputojošs pretaļģu līdzeklis Bayrol Desalgine JET 3 L. | l | 18* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
7 | Effektīvs traipu tīrīšanas līdzeklis, smidzināms, Bayrol Bordnet 1L (baseina iekšējās un ārējās virsmas tīrīšanai). | l | 20* |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai.
*Patēriņš var variēt no baseina un citu vienību noslodzes, ūdens temperatūras un uzraudzības kvalitātes.
Visu objektā esošo baseinu tehniskā apkalpošana.
Baseinu aprīkojuma "Poolmanager" mezglu/sastāvdaļu maiņa atbilstoši ražotāju prasībām.
8 | Ph elektrodi (komplekts). | kompl. | 2 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
9 | Redox elektrodi (komplekts) | kompl. | 2 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
10 | Elektrodu kalibrēšana šķidrumu komplekts. | gab. | 2 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
11 | Ķīmisko reaģentu inžektors. | kompl. | 2 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
12 | Sūkņu caurulītes ar sav. Mezgliem. | kompl. | 2 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
Koagulanta dozācijas iekārtas.
13 | Sūkņa caurulītes ar sav. mezgliem. | kompl. | 1 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
14 | Reaģentu inžektors. | kompl. | 1 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
Plānotās regulārās materiālu maiņas.
15 | Kvarca smilšu nomaiņa filtros. | kg. | 3400 |  |  | Atbilstoši ražotāja noteiktajai tehnoloģijai
Izsaukums, darba laika izmaksas jebkuram no baseiniem.
Nr. | Nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Cena bez PVN 21%, tai skaitā darba devēja soc. nod. un darba aizsardzības pasākumi. | Summa | Apraksts
16 | Apkalpojošā tehniķa darbs. | h | 1 |  |  | Atbilstoši nepieciešamībai.
17 | Apkalpojošā tehniķa neplāna izsaukums. | izsaukums | 1 |  |  | Atbilstoši nepieciešamībai.
18 | Neplāna ķīmisko reaģentu piegāde. | izsaukums | 1 |  |  | Atbilstoši nepieciešamībai.
Baseinu apkopes. Katrs baseins.
19 | Ikmēneša apkopes( divas reizes mēnesī). | apkope | 48 |  |  | • Vizuāla filtrācijas sistēmas un automātiskās dozācijas sistēmas pārbaude. • Veikt baseinu korpusu un grīdas tīrīšanu ar putekļu sūcēja birsti.
20 | Ikmēneša apkope. | apkope | 24 |  |  | • Iekārtu caurulīšu mezglu, caurulīšu un inžektoru vizuāla pārbaude. • Pārbaudīt un vajadzības gadījumā iztīrīt iekārtas filtru. • Pārbaudīt ūdens kvalitātes rādītājus baseinu ūdenī, vajadzības gadījumā veikt iekārtas elektrodu pielāgošanu un kalibrēšanu.
21 | Ceturkšņa apkope. | apkope | 8 |  |  | • Iekārtu caurulīšu mezglu, caurulīšu un inžektoru vizuāla pārbaude. • Pārbaudīt un vajadzības gadījumā iztīrīt iekārtas filtru. • Pārbaudīt ūdens kvalitātes rādītājus baseinu ūdenī. • Veikt pH un redox elektrodu kalibrēšanu. • Veikt brīvā hlora elektrodu kalibrēšanu (PoolManager® PRO un Analyt 2). • Veikt caurulīšu mezglu, caurulīšu un inžektoru apkop.
22 | Gada apkope. | apkope | 2 |  |  | • Iekārtu caurulīšu mezglu, caurulīšu un inžektoru vizuāla pārbaude. • Pārbaudīt un vajadzības gadījumā iztīrīt iekārtas filtru. • Pārbaudīt ūdens kvalitātes rādītājus baseinu ūdenī. • Veikt pH un redox elektrodu nomaiņu, veikt iekārtas kalibrēšanu. • Veikt brīvā hlora testa kameras elektroda nomaiņu un kalibrēt iekārtu (PoolManager® PRO un Analyt 2). • Veikt ķīmijas inžektoru nomaiņu. • Veikt caurulīšu mezglu un caurulīšu nomaiņu. • Peldbaseinu sienas, skimeru, grīdas un ūdens caurules mazgā, dezinficē un skalo ar ūdeni, izmantojot spiedienu, kā arī ūdeni peldbaseinā pilnīgi nomaina.
Izpildītāja piedāvājumi/papildinājumi atbilstoši šo pakalpojumu sniegšanai.
Nr. | Nosaukums | Mērvien. | Daudz. | Cena bez PVN 21%, tai skaitā darba devēja soc. nod. | Summa | Apraksts
23
24
25
1 | Baseina tehnisko/servisa apkopju paredzētā summa |  |  | bez PVN
2 | Baseina apkalpošanai nepieciešamo ķīmisko produktu izmaksas 24 mēn. bez PVN
3 | Pretendents var papildus sniegt piedāvājumus/papildinājumus, kuri nav minēti specifikācijā, bet ir būtiski pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.37. Rīgā 2009. gada 13. janvārī (prot. Nr.3 31.§). "Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem".
• Pretendentam jābūt autorizētam sniegt servisa pakalpojumus Bayrol Pool manager iekārtu apkopē un produktu tirdzniecībā. • Pieredze baseinu apkalpošanā ārstniecības iestādēs ne mazāk kā 3(trīs) gadi. • Pieredze sniegt baseinu apkalpošanas pakalpojumus vienlaicīgi vismaz trīs dažādos objektos. • Spēja nodrošināt servisa darbinieka ierašanos objektā pēc ārkārtas izsaukuma vienas darba dienas laikā. • Pieredze vismaz 3 publisku baseinu projektēšanā un iekārtu montāžā ne mazāk kā 3 (trīs) gadi. • Izstrādātas, Pretendenta uzņēmumā reģistrētas, DA instrukcijas strādājot ar baseina darbības nodrošināšanai izmantotajām ķīmiskajām vielām un veicot Bayrol Pool manager iekārtu ikdienas darbības uzraudzības procedūru nodrošināšanu, Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 47 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” ievērošanai.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
Uzņēmuma nosaukums:______________________________________
Adrese:___________________________________________________
Tālrunis un fakss: ___________________________________________
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: __________________
Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________
Bankas konta Nr.: __________________________________________
Banka:____________________________________________________
Bankas kods:_______________________________________________
Amats, vārds, uzvārds:
(paraksta vieta)