**Tehniskā specifikācija**

**Tehniskās apsekošanas uzdevums** **SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles ”Ķengarags” ēkai Kaņiera ielā 13, Rīgā.**

**Mērķis**

Veikt ēkas tehnisko apsekošanu saskaņā ar LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles ”Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā ēkai, konstatējot būvkonstrukciju un inženiertīklu tehnisko stāvokli, kas ir būtisks pārbūves projekta izstrādei.

**Prasības apsekošanas atzinuma sagatavošanai**

Veikt ēkas apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinumu sastādīšanu SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles ”Ķengarags”, Kaņiera iela, Rīgā ēkai. Izpildītājam konstatējot būvkonstrukciju un inženiertīklu tehnisko stāvokli, kas ir būtisks pārbūves projekta izstrādei. Sniegt rekomendācijas par paredzamiem pasākumiem, iekļaujamiem ēkas pārbūves projektā Atzinumu izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.377 LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana’.

Izpildītājam jāņem vērā, ka Pasūtītājs ir uzsācis projekta ieceres īstenošanu energoefektivitātes uzlabošanai, t.sk. fasādes siltināšanai. Gadījumā, ja izpētes laikā tiek gūts apstiprinājums projekta īstenošanai, Izpildītājam jāveic korekcijas pakalpojuma sniegšanā.

**Apsekošanas gaitā veicamie darbi.**

1. Nepieciešamo dokumentāciju sagatavošana;
2. Objekta apsekošana;
3. Fotofiksācijas;
4. Būves atsevišķu daļu detalizēta apsekošana;
5. Izlases konstrukciju atvēršana un šurfēšanu, ja tas ir nepieciešams;
6. Atzinuma sagatavošana;
7. Atzinumā uzrādīt, ja ir nepieciešams veikt inženiertehnisko izpēti.
8. Atzinumā uzrādīt sniegt rekomendācijas par pārbūves darbu izpildes risinājumiem, piemēram, kārtās, lai nodrošinātu filiāles darbības nepārtrauktību.

**Izstrādātājā tehniskajā apsekošanas atzinumā ietveramie dokumenti sadaļas.**

1. Atzinums atbilstoši LBN 405-15 prasībām;
2. Atzinuma formu veidot atbilstoši LBN 405-15 pielikumam;
3. Ēkas bojājumu kartogramma(foto fiksācijas ar kartogrammu)
4. Veikt orientējošos izmaksas aprēķinus, kādas būtu nepieciešamas projektēšanai un pārbūvei.

**Darba izpildes termiņš**

Darba uzdevumā norādītie pakalpojumi jāveic 40 darba dienu laikā. Darba izpildes laiks var tikt pagarināts gadījumā, ja izpētes laikā tiek secināts, ka ir nepieciešams veikt papildu mērījumus vai izpētes novērojumus par būvi.

**Piedāvājam veikt ēkas tehnisko apsekošanu par kopējo summu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN.**

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

Uzņēmuma nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis un fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vienotais reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas konta Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Amats, vārds, uzvārds:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ paraksts