SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Andis Ragovskis

Tālruņa numurs: 26489800

E-pasta adrese: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv līdz 2021.gada 16.aprīlim plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir “Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope” , kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets NAV sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Līgums tiks slēgts par kopējo summu 9999.00 EUR bez PVN.  Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām, kā arī Pasūtītājs negarantē līguma summas pilnīgu izpildi.

### Līguma summas grozījumi ir pieļaujami:

### ja grozījumiem ir objektīvi un pamatoti iemesli, kā, piemēram, radušies neparedzēti izdevumi Līguma izpildes gaitā vai nepieciešams nepārtraukts pakalpojuma nodrošinājums pēc Līguma izbeigšanās līdz jauna līguma noslēgšanai par pakalpojuma sniegšanu;

### Ja Puses par grozījumiem ir vienojušās;

### Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc līguma termiņa beigām līguma summa nav iztērēta, Puses var vienoties par līguma pagarinājumu.

### Pakalpojuma uzsākšana 10.05.2021.

### Līguma izpildes vieta: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles: “Ziepniekkalns”, Spulgas ielā 24; “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13; “Iļģuciems”, Sēlpils ielā 15; “Imanta”, Imantas 8. līnija 1; “Bolderāja”, Slimnīcas ielā 2-1a.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. | Licences kopija |
| 2. | Pretendentam jābūt pieredzei šādu pakalpojumu sniegšanā iepriekšējo trīs gadu laikā. | Jāiesniedz apliecinājums, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr.) |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.1;

### Apkopes darbu grafiks saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 2.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu viszemāko cenu par sistēmu un iekārtu apkopēm.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

Pielikums Nr. 1 -  Pretendenta  piedāvājums.

Pielikums Nr. 2 – Apkopes darbu grafiks.

Nolikuma 1. pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un ievērošanu.

Ar šo apliecinām, ka izpildīsim cenu aptaujas “Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope” Tehniskās specifikācijas prasības. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas.

| Nr.p. k. | Izvirzītās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Reaģēšanas laiks uz servisa izsaukumu ne vairāk kā 4 (četras) stundas darba laikā no 8³° – 17°°. |
| 2. | Nodrošināt ventilācijas sistēmu ekspluatāciju atbilstoši spēkā esošajiem ugunsdrošības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. |
| 3. | Uzraudzīt racionālu enerģijas izlietošanu un taupību sniedzot ieteikumus par iekārtu ekonomisko režīmu ieregulēšanu (nakts, diena, nedēļas nogale). |
| 4. | Uzņemties atbildību par sakārtotu vidi ventilācijas iekārtu telpā. |
| 5. | Katrā filiālē regulāri reģistrēt datus par sniegto pakalpojumu apjomu, darba izpildes aktos norādot veiktos darbus (t.sk., Pasūtītāja ziņojumus par bojājumiem un to novēršanu - bojājuma zona, laiks, kad informācija saņemta; laiks, kad tā novērsta, t.sk., konkrēti, kas izdarīts). |

Apkopes un atbildības robežas:

- ventilācijas sistēma (t.sk., to elektroapgāde – no iekārtas pievienojuma sadalnes, vēdināšanas agregāti, ieskaitot filtru maiņu, žalūziju apkope) un to:

  - kaloriferu siltumapgādes sistēmas (no siltuma mezgla pieslēguma līdz ventilācijas agregātam (to ieskaitot)

- telpu dzesēšanas iekārtas (iekšējie un ārējie bloki)

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādu kopējo pakalpojuma cenu:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Piedāvātā kopējā pakalpojuma cena par pielikumos norādītajām apkopēm EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkope, telpu mitruma nosūcēju apkope |  |

* Detalizētu finanšu piedāvājumu skatīt Nolikuma pielikumā Nr. 2 “Apkopes darbu grafiks”.

Informatīva rakstura informācija, kas nepieciešama līguma noslēgšanai (netiek vērtētas):

| Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Viena izsaukuma cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Gaisvadu video apskate, tīrīšana, defektu novēršana, atskaites sagatavošana, tajā skaitā speciālista un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas. Jebkurš objekts. |  |

| Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | 1 darba stundas likme EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Gaisvadu video apskate, tīrīšana, defektu novēršana, atskaites sagatavošana, tajā skaitā speciālista un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas. Jebkurš objekts. |  |

| Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Viena izsaukuma cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Neplānots speciālista uzaicinājums/defektu konstatācija/defektu novēršana - viena speciālista darbs. Režīmu maiņa atbilstoši sezonai, u.tml. Jebkurš objekts. |  |

| Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | 1 darba stundas likme EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Neplānots speciālista uzaicinājums/defektu konstatācija/defektu novēršana - viena speciālista darbs. Režīmu maiņa atbilstoši sezonai, u.tml. Jebkurš objekts. |  |

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    _______________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.