SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana”

# 1.    VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1.     Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## 1.2.     Kontaktpersona

Kontaktpersona: Andis Ragovskis

Tālruņa numurs: 26489800

E-pasta adrese: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv

## 1.3.     Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### 1.3.1.Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### 1.3.2.Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: andis.ragovskis@rigasveseliba.lv  līdz 2021.gada 28.maija plkst.15:00.

## 2.       INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

# 2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

2.1.2.Iepirkuma priekšmets NAV sadalīts daļās.

2.1.3.Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

2.1.2.Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

2.2.   Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

2.2.1.Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 9999.00 EUR bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām.

2.2.2.Līguma summas grozījumi ir pieļaujami:

2.2.2.1.	ja grozījumiem ir objektīvi un pamatoti iemesli, kā, piemēram, radušies neparedzēti izdevumi Līguma izpildes gaitā vai nepieciešams nepārtraukts pakalpojuma nodrošinājums pēc Līguma izbeigšanās līdz jauna līguma noslēgšanai par pakalpojuma sniegšanu;

2.2.2.2.	ja Puses par grozījumiem ir vienojušās;

2.2.2.3.	ja Līguma grozījumu vērtības summa vienlaikus nepārsniedz zemsliekšņa iepirkuma procedūras slieksni un 10% (desmit procentus) no sākotnējās Līguma summas.

2.2.3.	Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc līguma termiņa beigām līguma summa nav iztērēta, Puses var vienoties par līguma pagarinājumu.

2.2.4.	Pakalpojuma uzsākšana 20 (divdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.2.5.	Līguma izpildes vieta: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles: “Ziepniekkalns”, Spulgas ielā 24; “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13; “Iļģuciems”, Sēlpils ielā 15; “Bolderāja”, Slimnīcas ielā 2-1a; “Torņakalns”, Kokles ielā 12 un 12A.

2.2.6.  Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no konkrētā objekta darbu pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas.

# 3.	PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## 3.1.	Pieteikums dalībai iepirkumā

### 3.1.1. Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.1.2. Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

3.2.	Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents reģistrēts BIS reģistrā. | 1) Būvkomersanta reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datu bāzēs. 2) Būvdarbu vadītāja(-u) būvprakses sertifikāta(-u) esamība tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs. Gadījumā, ja informācija par būvprakses sertifikātiem nav pieejama publiskajās datubāzēs (bis.gov.lv), pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina nepieciešamo sertifikātu esamību, kopijas. 3) Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir kvalificēti un sertificēti speciālisti attiecīgajā būvniecības jomā. |
| 2. | Pretendenta reģistrēta darbība vismaz šādās sfērās: a) elektroietaišu projektēšana (Spriegums: līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV) b) elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (Spriegums: līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV) c) elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (Spriegums: līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV) | Reģistrācija BIS |
| 3. | Pretendentam jābūt pieredzei šādu pakalpojumu sniegšanā iepriekšējo trīs gadu laikā. | Jāiesniedz apliecinājums, norādot, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu, adresi, pasūtītāja kontaktpersonu un tel. Nr. |
| 4. | Personāls: ne mazāk kā 3 (trīs) speciālisti, kuriem uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz Bz grupu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. | Elektrodrošības apliecību kopijas. |
| 5. | Personāls: ne mazāk kā 2 (divi) speciālisti, kuriem uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudē un mērīšanā ar darba spriegumu vismaz 1 kV. | Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu, norādot sertifikātu numurus. |
| 6. | Personāls: vismaz 1 (viens) speciālists, kuram uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu izbūvē, vai izbūves darbu vadīšanā, vai ekspluatācijā, vai būvuzraudzībā ar darba spriegumu vismaz 1 kV. |  |
| 7. | Personāls: vismaz viens speciālists, kuram uz līguma noslēgšanas brīdi būs spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā. |  |

## 3.3.	Pretendenta piedāvājums

### 3.3.1.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

## 3.4.	Finanšu piedāvājums

### 3.4.1.Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### 3.4.2.Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# 4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## 4.1.	Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## 4.2.	Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## 4.3.	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums..

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptauja “Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana”

Tabula Nr. 1

| Nr. p.k. | Ēka | Stāvu skaits ēkā | Ēkas kadastra numurs, telpu grupas kadastra Nr. | Ēkas atrašanas vieta | Ēkas platība (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filiāle “Ziepniekkalns”, Teritorijā 4 gab. atsevišķi stāvošas laternas. | Virszemes 2, pazemes 1 | 01001070123008 | Spulgas ielā 24, Rīga | 3760.9 |
| 2 | Filiāle “Ķengarags” | Virszemes 3, pazemes 1 | 01000720129001 | Kaņiera ielā 13, Rīga | 2762.8 |
| 3 | Filiāle “Torņakalns” | Virszemes 3. pazemes 1 | 01000570010001 | Kokles ielā 12, Rīga | 840.8 |
| 4 | Filiāle “Torņakalns” | Virszemes 2 | 01000570010003 | Kokles ielā 12 A, Rīga | 272.5 |
| 5 | Filiāle “Bolderāja” | 1 | 01001030041001001-01 | Slimnīcas ielā 2-1, Rīga | 105.6 |
| 6 | Filiāle “Iļģuciems” | Virszemes 3, pazemes 1 | 01000640003009 | Sēlpils iela 15, Rīga | 2056.4 |

1.	Pakalpojuma mērķis:

Novērtēt objektos izbūvēto elektroapgādes, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu kopumā atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Darbu apraksts:

    - Apsekot un nomarķēt objektos izbūvētās stacionārās elektroietaises un elektrotīklu (sadalnes, instalācijas aizsargierīces, slēdžus, rozetes utt.).

    - Veikt esošo elektrisko slēgumu principiālo shēmu, ar uzrādītiem elektroenerģijas skaitītājiem, maģistrālo līniju shēmas un lokālo sadaļu vienlīniju izpildshēmu aktualizēšanu un izstrādāšanu.

    - Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 56. punktu un saskaņā ar 57. punktu iesniegt pārbaudes aktus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

    - Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 58. punkta noteiktajām prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju.

    - Veikt vadu un kabeļu pretestības mērījumus un iesniegt protokolus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

    - Veikt elektriskās pretestības mērījumus cilpai „fāze – nulle” un iesniegt protokolus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) starpposmos iesniegt aktus par nepieciešamo tīkla aizsargierīču (drošinātāju un automātslēdžu) nomaiņu pret kalibrētiem.

d) veikt atkārtotus mērījumus cilpai „fāze – nulle”.

e) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

2.1.7. Veikt saites mērījumus starp zemējumu un zemējuma elementu un iesniegt

protokolus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

2.1.8. Veikt zemējuma kontūras mērījumus un iesniegt protokolus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

2.1.9.  Veikt termogrāfiju, lai novērtētu elektroinstalācijas kontaktu, savienojumu kvalitāti

(piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas

vietās)   un iesniegt protokolus, kuros norāda:

a) veiktos darbus;

b) mērījumu rezultātus;

c) slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju.

3. Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana

3.1.Pēc līguma noslēgšanas par konkrētā objektā veicamiem darbiem, Izpildītājam ir jāiesniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par darbos iesaistītām personām.

3.2.Veicamo darbu grafiki jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.3.Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

3.4.Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20.00 un brīvdienās.

3.5.Darbu izpildes laikā, Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

4. Veicamo darbu apjoms.

Elektroietaišu apsekošanas robežas noteiktas no objektu elektroapgādes uzskaites, robežaktā norādītajam pieslēguma vietām līdz stacionārajiem elektroenerģijas patērētājiem, piemēram, kondicionieru pieslēgumiem, apgaismojuma ķermeņiem, u.tml. Veicamo darbu apjomu noteikšanai par pamatkritēriju tiek izmantota apsekojamās ēkas platība.

Tabula Nr.2

Veicamo darbu saraksts katrai ēkai, kas uzskaitītas Tabulā  Nr. 1.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas apsekošanas izmaksas (informācijas ieguve par esošo zibens aizsardzību, elektroinstalāciju un elektroshēmam izpilddokumentācijas izgatavošanai administratīvajām un ārstniecības tipa ēkām) | 1 m². |
| 3. | Zemējuma kontūra mērījums vienā mērījumu vietā | 1 gab. |
| 4. | Vada izolācijas pretestības viens mērījums | 1 gab. |
| 5. | Mērījums ar termokameru | 1 gab. |
| 6. | Zemējuma esamība/nepieciešamība apgaismes ķermeņiem, 1 apgaismes ķermenis. | 1 gab. |
| Elektroshēmu satādīšana |
| 6. | principiālo shēmu izstrāde (ēkām līdz 1000 m2) | 1 gab. |
| 7 | principiālo shēmu izstrāde (ēkām virs 1000 m2) | 1 gab. |
| 8 | maģistrālo shēmu izstrāde (līdz ēkām1000 m2) | 1 gab. |
| 9 | maģistrālo shēmu izstrāde (ēkām virs 1000 m2) | 1 gab. |
| 10 | vienlīniju shēmu izstrāde (ēkām līdz 1000 m2) | 1 gab. |
| 11 | f) vienlīniju shēmu izstrāde (ēkām virs 1000 m2) | 1 gab. |
| 12 | Elektrolīniju, stacionāro gaismas ķermeņu, kontaktu (rozešu vai rozešu bloku – atkarībā no barojošo grupu skaita) marķēšana | 1 gab. |
| 13 | Elektrisko mērījumu un pilnas atskaites sagatavošanas izmaksas vienai ēkai | 1 m². |

5. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi.

5.1. Izpilddokumentāciju un elektrotehnisko mērījumu protokoli jāizstrādā trīs eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski, shēmas DWG formātā.

5.2. Darbus vēlams nodot pa katru objektu atsevišķi.

# 6. Iesniedzamās izpilddokumentācijas saturs:

6.1. Maģistrālo līniju shēmas (izvietojamas galvenajās elektrosadalē).

6.2. Lokālo sadalņu vienlīniju shēmas (izvietotas lokālajās sadalnēs).

6.3. Principiālā shēma ar elektroenerģijas skaitītājiem (tā, kura tiks nodota objekta pārvaldniekam un kura atspoguļo elektroenerģijas virzību caur skaitītājiem no IUS līdz elektroiekārtai vai telpu grupai) un ir pamats norēķinu sistēmas izstrādāšanai.

6.4. Vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērījumu protokoli ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju:

a) zemējumietaises (zemējuma kontūra) pretestības mērījums ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.

b) pilnas elektriskās pretestības mērījumi cilpai „fāze - nulle” ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.

c) zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes protokoli ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.

d) elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar atzinumu par turpmāko ekspluatāciju.

Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un ievērošanu.

Ar šo apliecinām, ka izpildīsim cenu aptaujas “Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana” nolikuma Tehniskās specifikācijas prasības. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādām cenām:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Objekts | Piedāvātā pakalpojuma cena par objektu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Ziepniekkalns”, Spulgas iela 24, Rīga |  |
| 2. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Ķengarags”, Kaņiera iela 13, Rīga |  |
| 3. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Torņakalns”, Kokles ielā 12, Rīga |  |
| 4. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Torņakalns”, Kokles ielā 12A, Rīga |  |
| 5. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Bolderāja”, Slimnīcas ielā 2-1, Rīga |  |
| 6. | Elektroinstalācijas un zemējuma pretestības mērījumu veikšana | Filiāle “Iļģuciems”, Sēlpils iela 15, Rīga |  |
| 7. | Kopējā piedāvātā summa EUR bez PVN: |  |

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.