l

SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Kārlis Šāvējs

Tālruņa numurs:  26005114

E-pasta adrese: karlis.savejs@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv līdz 2021.gada 14.maija plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu (turpmāk – sistēma). Sistēmu paredzēts ierīkot SIA “Rīgas veselības centrs” filiālēs vakcinācijas un procedūru kabinetos, lai nodrošinātu aukstumierīču attālinātu temperatūras kontroli un monitoringu. Sistēmai jānodrošina trauksmes ziņu sūtīšana uz tālruņa numuriem, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 9999.00 EUR bez PVN.

### Sistēmas piegāde un uzstādīšana veicama 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Līguma izpildes vietas ir SIA “Rīgas veselības centrs filiāles: “Ziepniekkalns”- Spulgas iela 24, ”Imanta” – Imantas 8. līnija 1k-1, “Torņakalns”- Kokles iela 12, ”Iļģuciems”- Sēlpils iela 15, “Bolderāja”- Mežrozīšu iela 43, “Ķengarags”- Kaņiera iela 13.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

### Pretendentam ir jāveic objekta apskate. Lai veiktu objekta apskati, iepriekš jāsazinās ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodrošības grupa Bz, vai augstāka. | Apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu kopija. |
| 2. | Pretendentam ir pieredze iepriekšējo 3 gadu laikā līdzīgu sistēmu uzstādīšanā vismaz divos objektos. | Pieredzes saraksts, norādot sistēmu uzstādīšanas adreses vai projekta nosaukumus, līgumsummu, sistēmas uzstādīšanas laiks, kontaktpersona un tālr. |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums..

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptauja “Aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu”

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- |
| 1 | Iepirkuma mērķis ir nodrošināt SIA “Rīgas veselības centrs” filiāļu aukstumierīču aprīkošanu ar trauksmes un monitoringa sistēmu, tādējādi lietotājam nodrošinot nepārtrauktu un pilnvērtīgu aukstumierīču un uzglabājamās produkcijas atbilstību temperatūras grafikam. Iekārtu uzstādīšanas vietas: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles: “Ziepniekkalns”- Spulgas iela 24, ”Imanta” – Imantas 8. līnija 1k-1, “Torņakalns”- Kokles iela 12, ”Iļģuciems”- Sēlpils iela 15, “Bolderāja”- Mežrozīšu iela 43, “Ķengarags”- Kaņiera iela 13. |
| 2 | Tehniskie nosacījumi: Sistēma sastāv no: GSM / GPRS datu logeris, ar integrētu I/O – 6 gab.; Temperatūras zonde PT100 – 12 gab.; Barošanas bloks 230 Vac, 24Vdc - 6 gab.; Temperatūras zondes regulators (kalibrējams) – ne mazāk kā 12 gab.; Kontroles iekārtu nosegkārba IP66 – 6 gab.; Dators (serveris) programmatūras nodrošinājumam – 1 gab. SCADA programmatūras licence, 32 punkti iekļauta serviss moduļa licence – 1 gab. Izpildītājs nodrošina visus papildmateriālus kontrolieru u.c. ierīču stiprināšanai, kas nepieciešami uzstādot sistēmas. Uzstādāmām, instalējamām iekārtām un sistēmām jābūt jaunām, kvalitatīvām, drošām ar CE marķējumu. Uzstādītās iekārtas/sistēmas komponenšu garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem Sistēmai, kas saistīta ar datorprogrammatūru, jābūt ar vienreiz iegādājamu licenci, kas nodrošina pilnvērtīgu darbību visā sistēmas kalpošanas laikā. Izpildītājs nodrošina sistēmas atjauninājumu veikšanu. Uzstādītajai sistēmai jābūt paplašinājuma iespējai. Sistēma nodrošina trauksmes ziņu (sms) sūtīšanu uz tālruņa nummuriem- tiks precizēti pēc līguma noslēgšanas. Pēc sistēmas pieņemšanas, izpildītājs iesniedz izpilddokumentāciju par uzstādīto sistēmu un komplektējošām daļām. Pēc sistēmas uzstādīšanas, izpildītājs veic temperatūras devēju un regulatoru pirmreizēju kalibrāciju. Pēc sistēmas nodošanas, izpildītājs veic apmācību par iekārtu un monitoringa sistēmas lietošanu. Pasūtītājs nodrošina interneta LAN pievienojuma vietu telpā, kurā tiek uzstādīta sistēma. Iekārtas/sistēma jāpiegādā un jāuzstāda 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Uzstādīšanas laiks un vieta iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu. |
| 3 | Citi nosacījumi: Izpildītājam iekārtu uzstādīšanaslaikā jāievēro Latvijas Republikas darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu attiecībā uz izpildāmo darbu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums sniedzams iespēju robežās netraucējot pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc pakalpojuma sniegšanas jāsakopj. |

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Aukstumierīču aprīkošana ar trauksmes sistēmu” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Izvirzītās prasības | Pretendenta piedāvājums / preces nosaukums, modelis, specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 1 | GSM / GPRS datu logeris, ar integrētu I/O |  |
| 2 | Temperatūras zonde PT100 vai ekvivalents |  |
| 3 | Barošanas bloks 230 Vac, 24Vdc |  |
| 4 | Temperatūras zondes regulators (kalibrējams)* |  |
| 5 | kontroles iekārtu nosegkārba IP66 |  |
| 6 | Dators(serveris) programmatūras nodrošinājumam |  |
| 7 | SCADA programmatūras licence, 32 punkti iekļauta serviss moduļa licence |  |

*Pozīcijā Nr.4 minētām iekārtām jābūt Latvijas Republikā akceptējamam kalibrācijas sertifikātam (jāiesniedz sertifikāta kopija).

Apliecinām, ka nodrošināsim sistēmas piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

___________________________________________________________    ______________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādām cenām:

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Mērvienība | Plānotais daudzums | Piedāvātā vienības cena EUR bez PVN | Kopējā summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trauksmes sistēmas piegāde un uzstādīšana | kompl. | 6 |  |  |
| Kopējā piedāvātā summa EUR bez PVN: |  |

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas, tajā skaitā transporta, sistēmas uzstādīšanas un palaišanas darbībā, programmnodrošinājuma  un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    ________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/      /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________