## Ziepniekkalns
Pielikums Nr. 3
Kabinetu kosmētiskais remonts filiālēs "Ziepniekkalns" un "Torņakalns".
Pasūtītājs: SIA "Rīgas veselības centrs"
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, Vienotais reģistrācijas Nr. 50103807561
Būves nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”, filiāles "Ziepniekkalns", "Torņakalns".
Objekta adrese: Rīga, Spulgas ielā 24, Kokles iela 12; 12A.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN
Uzņēmējs: _____________________________________________________________________
Tāme sastādīta 2021. gada _________________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba apmaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Fil. "Ziepniekkalns"
1 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 104, (vakcinācija)
Telpas platība: 4.18x6.22/21.4 H-2.60. (-4.63m²)
1.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 55
|  | Izlietnes sienas daļas flīzēšana | m² | 1.8
1.2 | līg.c. | Santehnika
|  | Pilns komplekts: Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne, pieslēguma armatūra ar jaucējkrānu. Uzstādīšana un pieslēgšana, balts, vai analogs. | kompl. | 1
1.3 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 22
1.4 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
2 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 104, (vakcinācija) blakustelpa
Telpas platība: m² 1.76 x 6.28/11.1, H - 2.60
2.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 42
2.2 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 12
2.3 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
3 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 107
Telpas platība: m² 3.04 x 5.17/15.4, H - 2.60
3.1 | līg.c. | Grīdas
|  | Kājlīstu, grīdas seguma, u.tml. demontāža. | telpa | kompl.
|  | Grīdas pamatnes izlīdzināšana, sagatavošana linoleja grīdas seguma ieklāšanai. Homogena PVC grīdas linoleja seguma Tarqett iQ Granit vai ekvivalents ieklāšana, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem ar 100mm uzlocījumu uz sienām. | m² | 16
3.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 43
|  | Izlietnes sienas daļas flīzēšana | m² | 1.8
3.3 | līg.c. | Santehnika
|  | Pilns komplekts: Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne, pieslēguma armatūra ar jaucējkrānu. Uzstādīšana un pieslēgšana, balts, vai analogs. | kompl. | 1
3.4 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 16
3.5 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
4 |  | Fil. "Ziepniekkalns", kabin. Nr. 119
Telpas platība: m² 3.00 x 5.26/15.7, H - 2.60
4.1 | līg.c. | Grīdas
|  | Kājlīstu, grīdas seguma, u.tml. demontāža. | telpa | kompl.
|  | Grīdas pamatnes izlīdzināšana, sagatavošana linoleja grīdas seguma ieklāšanai. Homogena PVC grīdas linoleja seguma Tarqett iQ Granit vai ekvivalents ieklāšana, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem ar 100mm uzlocījumu uz sienām. | m² | 16
4.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 43
|  | Izlietnes sienas daļas flīzēšana | m² | 1.8
4.3 | līg.c. | Santehnika
|  | Pilns komplekts: Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne, pieslēguma armatūra ar jaucējkrānu. Uzstādīšana un pieslēgšana, balts, vai analogs. | kompl. | 1
4.4 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 16
4.5 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
5 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 125
Telpas platība: m² 2.96 x 5.28/15.5, H - 2.60
5.1 | līg.c. | Grīdas
|  | Kājlīstu, grīdas seguma, u.tml. demontāža. | telpa | kompl.
|  | Grīdas pamatnes izlīdzināšana, sagatavošana linoleja grīdas seguma ieklāšanai. Homogena PVC grīdas linoleja seguma Tarqett iQ Granit vai ekvivalents ieklāšana, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem ar 100mm uzlocījumu uz sienām. | m² | 16
5.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 43
|  | Izlietnes sienas daļas flīzēšana | m² | 1.8
| līg.c. | Santehnika
|  | Pilns komplekts: Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne, pieslēguma armatūra ar jaucējkrānu. Uzstādīšana un pieslēgšana, balts, vai analogs. | kompl. | 1
5.3 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 16
5.4 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
6 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 234, zobārstniecība, reģistratūra
Telpas platība: 2.76x6.30/17.3. H-2.60
6.1 | līg.c. | Grīdas
|  | Kājlīstu, grīdas seguma, u.tml. demontāža. | telpa | kompl.
|  | Grīdas pamatnes izlīdzināšana, sagatavošana linoleja grīdas seguma ieklāšanai. Homogena PVC grīdas linoleja seguma Tarqett iQ Granit vai ekvivalents ieklāšana, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem ar 100mm uzlocījumu uz sienām. | m² | 18
6.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 47
6.3 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 18
6.4 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
7 |  | Fil. "Ziepniekkalns" kabin. Nr. 234, zobārstniecība, koridors
Telpas platība: 2.77x2.91/7.9 H-2.60
7.1 | līg.c. | Grīdas
|  | Kājlīstu, grīdas seguma, u.tml. demontāža. | telpa | kompl.
|  | Grīdas pamatnes izlīdzināšana, sagatavošana linoleja grīdas seguma ieklāšanai. Homogena PVC grīdas linoleja seguma Tarqett iQ Granit vai ekvivalents ieklāšana, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem ar 100mm uzlocījumu uz sienām. | m² | 8
7.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 30
7.3 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 8
7.4 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
8 |  | Fil. "Ziepniekkalns", kabin. Nr. 230, oftamologs
Telpas platība: (2.80*6.40)+(1.8*3.30)/24.00 H-2.6
Starpsienas: 2.03x0.16 x2 H-2.60
8.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 98
|  | Izlietnes sienas daļas flīzēšana | m² | 1.8
8.2 | līg.c. | Santehnika
|  | Pilns komplekts: Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne, pieslēguma armatūra ar jaucējkrānu. Uzstādīšana un pieslēgšana, balts, vai analogs. | kompl. | 1
8.3 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 24
8.4 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 2
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 2
9 |  | Fil. "Ziepniekkalns", kabin. Nr. 230, oftamologs, palīgtelpa
Telpas platība:2.35x3.04/7.00 H-2.60
9.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju aiļu, apmaļu un durvju sagatavošana krāsošanai, ar palīgdarbiem un palīgmateriāliem, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 29
9.2 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 7
9.3 | līg.c. | Ventilācija.
Difuzoru nomaiņa
|  | Pieplūdes difuzors Ø 125 | gab. | 1
|  | Nosūces difuzors Ø 125 | gab. | 1
10 |  | Citi darbi
10.1 | līg.c. | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā, izvešana | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %)
virsizdevumi, %
t.sk. darba aizsardzība
peļņa, %
Pavisam kopā
* Krāsojamie elementi - radiatori, logu ailes, durvis ietvertas sienu kopējā veicamo remontadarbu platībā.
Krāsošanas darbos izmantot krāsu atbilstoši telpas elementiem VIVACOLOR Green Line Wall 20, Green Line Ceiling 2, Green Line Furniture 30
Green Line Furniture 30. vai ekvivalents
Skapītis vannas istabas izlietnei Riva SA80-10, izlietne
Pasūtītājs: SIA "Rīgas veselības centrs", Spulgas ielā 24.
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103807561
Cenu aptauja: "Kabinetu kosmētiskais remonts filiālēs "Ziepniekkalns" un "Torņakalns"
Tāmes izmaksas:
Tāme sastādīta 2021. gada
Tāmi sastādīja:
Sertf.

## Kokles 12; 12A
Pielikums Nr. 4
Kabinetu kosmētiskais remonts filiālēs "Ziepniekkalns" un "Torņakalns".
Pasūtītājs: SIA "Rīgas veselības centrs"
Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058, Vienotais reģistrācijas Nr. 50103807561
Būves nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”, filiāles "Ziepniekkalns", "Torņakalns".
Objekta adrese: Rīga, Spulgas ielā 24, Kokles iela 12; 12A.
Tāme sastādīta 2021. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas EUR, bez PVN
Uzņēmējs: _____________________________________________________________________
Tāme sastādīta 2021. gada _________________
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba apmaksas likme (€/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība, c/h | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Fil. "Torņakalns"
1 |  | Kokles 12A, II st. koridors (daļa koridora)
Telpas platība: Σ 90.00/; 25.8 - no "pakāpieniem"
1.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, riģipša sienas, durvju aiļu, durvju un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 160
1.6 | līg.c. | Griesti
|  | ARMSTRONG tipa, piekārtie griesti 600X600 mm | m² | 75
2 |  | Kokles 12 II stāva koridors
Telpas platība: m² (7.82x2.20+2.52x3.15)*2 H - 3.00
2.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 61
2.5 | līg.c. | Griesti
|  | ARMSTRONG tipa, piekārtie 600X600 mm | m² | 25
3 |  | Kokles 12 III stāva koridors, administrācija
Telpas platība: m² 2.17x7.74/16.7 H -3.00
3.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 60
4 |  | Kokles 12 III stāva koridors, speciālisti
Telpas platība: m² 2.18x11.93/26.00 H - 3.00
4.1 | līg.c. | Sienas:
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 86
5 |  | Kāpņu telpa I st.
Telpas platība; 2.61x5.96/15.6 H-3.00
5.1 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 55
5.2 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 20
6 |  | Kāpņu telpa II st.
Telpas platība; 2.61x5.96/15.6 H-3.00
6.1 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 20
6.2 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 55
7 |  | Kāpņu telpa III st.
Telpas platība; 2.61x5.96/15.6 H-3.00
7.1 | līg.c. | Griesti
|  | Sagatavošana krāsošanai, špaktelēšana, gruntēšana, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 20
7.3 | līg.c. | Sienas
|  | Sienu, loga aiļu, radiatoru, durvju, durvju aiļu un apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsa, krāsošana ar VIVACOLOR GREEN LINE, vai ekvivalents. | m² | 55
8 |  | Ārdurvis
| līg.c. | 2(divu)Ārdurvju apmaļu sagatvošana, apdare, krāsošana | m/tekošie | 18
9 | līg.c. | Citi darbi
|  | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerā, izvešana | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis ( %)
virsizdevumi, %
t.sk. darba aizsardzība
peļņa, %
Pavisam kopā
* Krāsojamie elementi - radiatori, logu ailes, durvis ietvertas sienu kopējā veicamo remontdarbu platībā.
Krāsošanas darbos izmantot krāsu atbilstoši telpas elementiem VIVACOLOR Green Line Wall 20, Green Line Ceiling 2, Green Line Furniture 30
Green Line Furniture 30. vai ekvivalents