SIA “Rīgas veselības centrs”

Tirgus izpēte “Medicīnas inventāra iegāde”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova

Tālruņa numurs: 29525999

E-pasta adrese: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv līdz 2021.gada 13. augustam plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Tirgus izpētes iepirkuma priekšmets ir medicīnas inventāra iegāde.

### Iepirkuma priekšmets IR sadalīts 10 daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 5000 EUR bez PVN.

### Preču piegādes laiks 4 (četru) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Līguma izpildes vieta: filiāle “Ziepniekkalns”, Spulgas iela 24, Rīga.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Nolikumam pievienoto 2.pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums.

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Ergonomiski, viegli kopjamās un viegli pārvietojamās taburetes ar muguras balstu. |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 35cm ± 5 cm |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz no 55 līdz 65cm ± 10 cm. |
| 6. | Krāsa: pēc izvēles |
| 7. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 8. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

2. DAĻA - SFIGMOMANOMETRS – 15 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Mehānisks asinsspiediena mērītājs komplektācijā ar fonendoskopu. |
| 2. | Komplektā 3 mazgājamās manšetes: 13-20cm., 20-29cm., 29-41cm. ± 3 cm. |
| 3. | Mērījumu robežas: - Spiediens: no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |
| 4. | Palielināts pumpēšana pūslītis nodrošina ātru aproces uzpumpēšanu. |
| 5. | Triecienizturīgs. |
| 6. | Lielā diametra, viegli nolasāma skala 55 mm ± 5 mm. |
| 7. | Komplektā somiņa. |
| 8. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 9. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |

3. DAĻA - ZĪDAIŅU PĀRTĪŠANAS PALIKTNIS – 10 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Piemērots lietošanai uz līdzenām virsmām. |
| 2. | Izmērs 50 x 70 cm ± 3cm. |
| 3. | Augšējais slānis – mīksts porolons. |
| 4. | Pārtinamā virsma paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 5. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |
| 6. | Preces piegāde un uzstādīšana 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

4. DAĻA - INFŪZIJU STATĪVS UZ RITIŅIEM ĀR GROZIEM INFŪZU MAISIEM –

8 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Materiāls: nerūsējošais tērauds. |
| 2. | Augstuma pielāgošana: skrūve. |
| 3. | Statīvam piestiprināti divi infūzu maisu turētāji/āķi un divi grozi ar svara izturību vismaz 1 kg. |
| 4. | Regulēšanas diapazons: līdz 2 m. |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |
| 6. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

5. DAĻA - INFŪZIJU STATĪVS UZ RITIŅIEM – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Materiāls: nerūsējošais tērauds. |
| 2. | Augstuma pielāgošana: skrūve. |
| 3. | Statīvam piestiprināti četri infūzu maisu turētāji. |
| 4. | Regulēšanas diapazons: līdz 2 m. |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |
| 6. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

6. DAĻA - ELEKTRONISKIE SVARI AR INTEGRĒTU AUGUMA MĒRĪTĀJU PIEAUGUŠAJIEM – 3 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Profesionāli medicīniskie svari (verificēti), apstiprināti kā medicīniskā ierīce saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC. |
| 2. | EC metroloģiskā pārbaude (CE M). |
| 3. | Svēršanas diapazons līdz 200kg. |
|  | Svariem ir integrēts augumu mērītājs. |
| 4. | Platformas izmērs: 275x295x58mm +/- 10mm. |
| 5. | BMI funkcija. |
| 6. | Svars: 5.5kg +/- 0,5kg. |
| 7. | Barošana no baterijas un tīkla. |
| 8. | Komplektācijā ietilpst iekšējās uzlādēšanas baterijas komplekts. |
| 9. | Piegāde un uzstādīšana 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Svariem jābūt verificētiem ar sertifikātu par Preces atbilstību. |
| 10. | Garantijas laiks: ne mazāk ka 18 mēneši. |
| 11. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |

7. DAĻA – 20D LĒCA ACS DIAGNOSTIKAI – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | 20D dubulti asferiskā lēca paredzēta lietošanai netiešai oftalmoskopijai. Redzes lauka leņķis vismaz 46°/60°, attēla palielinājums 3.13X, darba distance 50mm. |
| 2. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 3. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

8. DAĻA – BINOKULĀRĀ LUPA – 1 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Dioptrija 5D. |
| 2. | Palielinājums 2.5 x |
| 3. | Darba distance 250 mm. |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

9. DAĻA – OTOSKOPS – 1 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Kabatas otoskops. |
| 2. | XHL ksenon-halogēna apgaismojums. |
| 3. | Triecienizturīgs, neslīdošs rokturis. |
| 4. | Apskates lodziņš ar 3X palielinājumu. |
| 5. | Barošana: 2x AA baterijas (iekļautas). |
| 6. | Kopā ar 10 vienreizējas lietošanas ausu piltuvēm 2.5 mm un 4.0 mm. |
| 7. | Garantija vismaz 24 mēneši. |
| 8. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

10. DAĻA – ASINS NOŅEMŠANAS SPILVENS – 15 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Asins noņemšanas spilvens pārklāts ar mākslīgo ādu. |
| 2. | Izturīgs pret tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu iedarbību. |
| 3. | Izmēri: Garums 30 cm x Platums 18 cm X Augstums 13 cm (pieļaujama novirze +/- 3 cm). |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētei “Medicīnas inventāra iegāde”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus izpētē “Medicīnas inventāra iegāde” un apliecinām, ka varam nodrošināt nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Ergonomiski, viegli kopjamās un viegli pārvietojamās taburetes ar muguras balstu. |  |  |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |  |  |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 35cm ± 5 cm |  |  |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz no 55 līdz 65cm ± 10 cm. |  |  |
| 6. | Krāsa: pēc izvēles |  |  |
| 7. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |
| 8. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |

2. DAĻA - SFIGMOMANOMETRS – 15 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Mehānisks asinsspiediena mērītājs komplektācijā ar fonendoskopu. |  |  |
| 2. | Komplektā 3 mazgājamās manšetes: 13-20cm., 20-29cm., 29-41cm. ± 3 cm. |  |  |
| 3. | Mērījumu robežas: - Spiediens: no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |  |  |
| 4. | Palielināts pumpēšana pūslītis nodrošina ātru aproces uzpumpēšanu. |  |  |
| 5. | Triecienizturīgs. |  |  |
| 6. | Lielā diametra, viegli nolasāma skala 55 mm ± 5 mm. |  |  |
| 7. | Komplektā somiņa. |  |  |
| 8. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 9. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |  |  |

3. DAĻA - ZĪDAIŅU PĀRTĪŠANAS PALIKTNIS – 10 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Piemērots lietošanai uz līdzenām virsmām. |  |  |
| 2. | Izmērs 50 x 70 cm ± 3cm. |  |  |
| 3. | Augšējais slānis – mīksts porolons. |  |  |
| 4. | Pārtinamā virsma paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 5. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |
| 6. | Preces piegāde un uzstādīšana 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |

4. DAĻA - INFŪZIJU STATĪVS UZ RITIŅIEM ĀR GROZIEM INFŪZU MAISIEM –

8 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Materiāls: nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Augstuma pielāgošana: skrūve. |  |  |
| 3. | Statīvam piestiprināti divi infūzu maisu turētāji/āķi un divi grozi ar svara izturību vismaz 1 kg. |  |  |
| 4. | Regulēšanas diapazons: līdz 2 m. |  |  |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |  |  |
| 6. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |

5. DAĻA - INFŪZIJU STATĪVS UZ RITIŅIEM – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Materiāls: nerūsējošais tērauds. |  |  |
| 2. | Augstuma pielāgošana: skrūve. |  |  |
| 3. | Statīvam piestiprināti četri infūzu maisu turētāji. |  |  |
| 4. | Regulēšanas diapazons: līdz 2 m. |  |  |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |  |  |
| 6. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |

6. DAĻA - ELEKTRONISKIE SVARI AR INTEGRĒTU AUGUMA MĒRĪTĀJU PIEAUGUŠAJIEM – 3 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Profesionāli medicīniskie svari (verificēti), apstiprināti kā medicīniskā ierīce saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC. |  |  |
| 2. | EC metroloģiskā pārbaude (CE M). |  |  |
| 3. | Svēršanas diapazons līdz 200kg. |  |  |
|  | Svariem ir integrēts augumu mērītājs. |  |  |
| 4. | Platformas izmērs: 275x295x58mm +/- 10mm. |  |  |
| 5. | BMI funkcija. |  |  |
| 6. | Svars: 5.5kg +/- 0,5kg. |  |  |
| 7. | Barošana no baterijas un tīkla. |  |  |
| 8. | Komplektācijā ietilpst iekšējās uzlādēšanas baterijas komplekts. |  |  |
| 9. | Piegāde un uzstādīšana 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Svariem jābūt verificētiem ar sertifikātu par Preces atbilstību. |  |  |
| 10. | Garantijas laiks: ne mazāk ka 18 mēneši. |  |  |
| 11. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā. |  |  |

7. DAĻA – 20D LĒCA ACS DIAGNOSTIKAI – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | 20D dubulti asferiskā lēca paredzēta lietošanai netiešai oftalmoskopijai. Redzes lauka leņķis vismaz 46°/60°, attēla palielinājums 3.13X, darba distance 50mm. |  |  |
| 2. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 3. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |

8. DAĻA – BINOKULĀRĀ LUPA – 1 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Dioptrija 5D. |  |  |
| 2. | Palielinājums 2.5 x |  |  |
| 3. | Darba distance 250 mm. |  |  |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |

9. DAĻA – OTOSKOPS – 1 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Kabatas otoskops. |  |  |
| 2. | XHL ksenon-halogēna apgaismojums. |  |  |
| 3. | Triecienizturīgs, neslīdošs rokturis. |  |  |
| 4. | Apskates lodziņš ar 3X palielinājumu. |  |  |
| 5. | Barošana: 2x AA baterijas (iekļautas). |  |  |
| 6. | Kopā ar 10 vienreizējas lietošanas ausu piltuvēm 2.5 mm un 4.0 mm. |  |  |
| 7. | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |
| 8. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |

10. DAĻA – ASINS NOŅEMŠANAS SPILVENS – 15 gab.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
| 1. | Asins noņemšanas spilvens pārklāts ar mākslīgo ādu. |  |  |
| 2. | Izturīgs pret tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu iedarbību. |  |  |
| 3. | Izmēri: Garums 30 cm x Platums 18 cm X Augstums 13 cm (pieļaujama novirze +/- 3 cm). |  |  |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 5. | Preces piegāde 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |  |  |

__________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicīniskā taburete ar muguras balstu | 5 |  |  |
| 2. | Sfigmomanometrs | 15 |  |  |
| 3. | Zīdaiņu pārtīšanas paliktnis | 10 |  |  |
| 4. | Infūziju statīvs uz ritiņiem ar groziem infūzu maisiem | 8 |  |  |
| 5. | Infūzijas statīvs uz riteņiem | 5 |  |  |
| 6. | Elektroniskie svari ar integrētu auguma mērītāju pieaugušajiem | 3 |  |  |
| 7. | 20D lēca acs diagnostikai | 1 |  |  |
| 8. | Binokulārā lupa | 1 |  |  |
| 9. | Otoskops | 1 |  |  |
| 10. | Asins noņemšanas spilvens | 15 |  |  |

__________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada 	.