l

SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē  “Imanta””

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Kārlis Šāvējs

Tālruņa numurs:  26005114

E-pasta adrese: karlis.savejs@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv līdz 2021.gada 5.oktobra plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē  “Imanta” (turpmāk – dozācijas sistēma). Paredzēta dozācijas sistēmas pilnveidošana un galveno komponentu nomaiņa, kas nodrošina precīzu un atbilstošu ķīmisko reaģentu dozēšanu un kontroli baseina sistēmā, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

### Pretendentam ir jāveic objekta apskate. Lai veiktu objekta apskati, iepriekš jāsazinās ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 9999.00 EUR bez PVN.

### Dozācijas sistēmas piegāde un uzstādīšana veicama 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Līguma izpildes vieta ir SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle”Imanta” – Imantas 8. līnija 1k-1, Rīga.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodrošības grupa Bz, vai augstāka. | Apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu kopija. |
| 2. | Pretendentam ir pieredze iepriekšējo 3 gadu laikā līdzīgu sistēmu uzstādīšanā vismaz divos objektos. | Pieredzes saraksts, norādot sistēmu uzstādīšanas adreses vai projekta nosaukumus, līgumsummu, sistēmas uzstādīšanas laiks, kontaktpersona un tālr. |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums..

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptauja “Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē  “Imanta””

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- |
| 1 | Iepirkuma mērķis ir nodrošināt SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Imanta” ķīmisko reaģentu dozēšanas sistēmas pilnveidošanu, kas sniedz precīzu un pārskatāmu darbību, kā rezultātā tiek nodrošināti kvalitatīvi ūdens parametru rādījumi baseinā. sistēmas uzstādīšanas vieta: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle:”Imanta” – Imantas 8. līnija 1k-1, |
| 2 | Tehniskie nosacījumi: Sistēma sastāv no: Ķīmiskās dozācijas sistēmas panelis komplektā ar pH un brīvā hlora elektrodiem un dozēšanas sūkņiem – 1 kompl.; Koagulanta dozēšanas sūknis 1,3-70 ml/h – 1 gab.; Algicīda dozēšanas sūknis 1,3-70 ml/h – 1 gab.; Montāžas izejmateriāli. Izpildītājs nodrošina visus papildmateriālus caurulītes, stiprinājumus u.c. ierīču stiprināšanai, kas nepieciešami uzstādot sistēmu. Uzstādāmām, instalējamām iekārtām un sistēmām jābūt jaunām, kvalitatīvām, drošām ar CE marķējumu. Uzstādītās iekārtas/sistēmas komponenšu garantijas termiņš ne mazāks par 24 mēnešiem Ja nepieciešams izpildītājs nodrošina dozācijas sistēmas atjauninājumu veikšanu. Uzstādītajai sistēmai jābūt paplašinājuma iespējai. Sistēma nodrošina: mērījumus vismaz šādiem parametriem: pH (0-10 iekļaujot temperatūras korekciju) , brīvais hlors ( 0,01 – 10 mg/l), Redox (0-1000 mV) temperatūra (pricizitāte +/- 0,5°C) ; sistēmas displejs: ne mazāks par 7”, ar skārienjūtīgu virsmu, LED apgaismots; sistēmas displejs nodrošināts ar ne mazāk kā 5 īsceļu pogām; Uz ekrāna attēlota ķimiskā dozācijas šķīduma atlikums tvertnē, un brīdinājums uz ekrāna par tā pazeminātu līmeni, indikācija sildīšanas režīmam, pH, mV, T°C grafisks attēlojums,. Sistēmas panelī iebūvēta tīmekļa karte(LAN pievienojums), kas nodrošina attālinātu piekļuvi sistēmai un tās parametru, traukmes ziņojumu nolasīšanu. Dozācijas sistēmas panelis paredz vismaz 6. pieslēguma vietas kuras nodrošina galveno parametru nolasīšanu.; Vismaz 4. brīvas komutācijas izejas.; Sistēma nodrošina plūsmas mērītāju analīzes kamerā.; Ierīce nodrošina izmērītā grafika sgalabāšanu vismaz 12.mēn.; Ierīces atmiņa saglabā ne mazāk par 500 ierakstiem. Pēc dozācijas sistēmas pilnveidošanas pieņemšanas, izpildītājs iesniedz izpilddokumentāciju par uzstādīto sistēmu un komplektējošām daļām. Pēc sistēmas uzstādīšanas, izpildītājs veic sistēmas pārbaudi un kalibrāciju. Pēc sistēmas nodošanas, izpildītājs veic apmācību par iekārtu un nodrošina lietošanas instrukciju. Iekārta/sistēma jāpiegādā un jāuzstāda 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Uzstādīšanas laiks un vieta iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu. |
| 3 | Citi nosacījumi: Izpildītājam iekārtu uzstādīšanaslaikā jāievēro Latvijas Republikas darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu attiecībā uz izpildāmo darbu spēkā esošo noteikumu ievērošanu. Pakalpojums sniedzams iespēju robežās netraucējot pacientus un Pasūtītāja personālu, darba vieta pēc pakalpojuma sniegšanas jāsakopj. |

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē  “Imanta””

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Baseina ūdens ķīmiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana filiālē  “Imanta”” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Izvirzītās prasības | Pretendenta piedāvājums / preces nosaukums, modelis, specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ķīmiskās dozācijas sistēmas panelis komplektā ar pH un brīvā hlora elektrodiem un dozēšanas sūkņiem |  |
| 2 | Koagulanta dozēšanas sūknis 1,3-70 ml/h |  |
| 3 | Algicīda dozēšanas sūknis 1,3-70 ml/h |  |

Apliecinām, ka nodrošināsim sistēmas piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

___________________________________________________________    ______________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ___________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs.)

piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādām cenām:

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Mērvienība | Plānotais daudzums | Piedāvātā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseina ūdens ķimiskās dozācijas sistēmas pilnveidošana | kompl. | 1 |  |

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas, tajā skaitā transporta, sistēmas uzstādīšanas un palaišanas darbībā, programmnodrošinājuma  un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    ________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/      /Paraksta atšifrējums/

2021. gada __. ___________