## Kokles 12
1.1. pielikums
Tāme
“Strāvas ievada (uzskaites) sadalnes atjaunošana filiālē “Torņakalns”, Kokles ielā 12”.
Pasūtītājs: SIA "Rīgas veselības centrs"
Adrese: Spulgas iela 24, Rīgā, LV-1058.
Vienotais reģistrācijas Nr. 50103807561
Būves nosaukums: 0.4 kV elektroapgāde
Objekta nosaukums: |  | “Strāvas ievada (uzskaites) sadalnes atjaunošana filiālē “Torņakalns”, Kokles ielā 12”.
Objekta adrese: Kokles iela 12, Rīga .
Izpildītājs: ______________________________
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
Nr.p.k. |  | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
| Kods |  |  |  | laika norma (c\h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR/h) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c\h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
0.4 kV elektroapgāde
1 |  | Esošās 0.4 kV uzskaites sadalnes demontāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Esošās 0,4 kV spēka sadalnes demontāža | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Esošo "ST" kabeļu galu apdare, pagarināšana | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabelis AXMK 4x70 montāža | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Zemējuma elektroda vietu caurumu izveide | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tēr. | gab | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Zemējuma lente 40x4mm, cinkots tērauds | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Klemme stieple/40mm lente pie Ø20mm zemējuma stieņa, c. tērauda | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Zemējuma stieple Ø10mm 78mm² aluminija | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Savienojuma/mērījuma klemme Ø8-10mm stieplei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Zemējuma kontūra mērījumu veikšana, noformēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabeļgalu apdare 4x70mm kabelim | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sadalne US-1 1200x800x400mm IP55 ar spailēm, bez komercskaitītājiem, pārslēdži 125A 3P ar plombējamu nosegu | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Spēka sadalne SS1 un SS2 komplektā | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Spēka sadalne SS3 komplektā | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Esošo spēka un apgaismes kabeļu pagarināšana un pieslēgšana jaunajās sadalnēs | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Klusā 3 fāzu dīzeļģenerators Super silent (auto piekabe) 80 kW 100 kVA 24h - Noma,piegāde,pieslēgšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Neparedzētie darbi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Būvdarbu vietas sakārtošana | stundas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Izpilddokumentācija un objekta nodošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Skaņojumi ar atbildīgām iestādēm | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (%)
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (%)
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN (21%) | [12 empty] | 0
[9 empty] | KOPĀ | [5 empty] | 0
SASTĀDĪJA | [5 empty] | PĀRBAUDĪJA
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.