## Teh_spec
1.pielikums
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Cenu aptaujai "Iekārtu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
1. daļa. Līdzekļi instrumentu automātiskai tīrīšanai un dezinfekcijai
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Plānotais daudzums 2 gadiem | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Sārmains mazgāšanas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne lielāk ka 5L kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu., iepakojumu | oriģ | 7
2 | Skābs skalošanas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne mazāk ka 1L pudele. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | oriģ | 6
3 | Skābs neitralizācijas līdzeklis zobārstniecības instrumentu automātizētai apstrādei (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā), šķidrs koncentrāts. Iepakojums ne lielāk ka 5L kanna. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | oriģ | 7
4 | Sāls ūdens mīkstināšanai (piemērots lietošanai MELAtherm 10, MELAG mazgājamā mašīnā). | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, pH līmeni, krāsu, iepakojumu | kg | 35
| Kopējā summa par daļu EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
2. daļa. Zobārtsniecības iekārtu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi
Nr. | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Plānotais daudzums 2 gadiem | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Atsūkšanas sistēmu dezinfekcija. Lietošanai gatavs līdzeklis. Bez aldehīda, fenola un aktivētā hlora. 100g. satur: 8,8 etāndioktilamonijahlorīdu 50%, 1.2 gbenziletāndodecilamonijahlorīdu 50%. Ekspozīcijas laiks iesūkšanas sistēmas dezinfekcijai - 60 min.; uz baktērijām un sēnītēm - 5 min.; uz Tb baktērijām - 60 min.; uz Aspergillus niger - 60 min.; uz Vaccinia vīrusiem, iekļaujot HBV, HCV un HIV - 10 min.; Adeno vīrusiem - 30 min.; Iepakojums - ne mazāk ka 2 l kanna. Orotol®Plus | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 100
2 | Koncentrēts atsūkšanas sistēmu dezinfekcijas līdzeklis. 100g. satur: 7,5 g dimetildioktilamonija hlorīda; 0,6 g benzildimetildodecilamonija hlorīda. Aktīvs uz baktērijām un Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM, ekspozīcijas laiks - 2,0% - 5 min., 1,0% - 60 min. Uz bakterijām saskaņā ar EN 1276 - 2% - 5 min.; Uz baktērijām saskaņā ar EN 13727 un EN 14561 - 3,0% - 2 min.; Uz Candida albicans saskaņā ar EN 1650 2,0% - 5 min.; Candida albicans saskaņā ar EN 13624 un 3,0% - 2 min.; Uz vīrusi, kuri ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA (RKI)/DVV - 2,0% - 2 min. Iepakojums ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 90
3 | Lietošanai gatavs līdzeklis urbuļu un rotējošu zobārstniecības instrumentu (taisno un leņķa galu, turbīnu uzgaļu) dezinfekcijas līdzeklis. 100g. satur: 0,30 g didecilmetilpolioksietilamonija propionāta; 0,36 g bis (3-aminopropil) dodecilamīna. Baktericīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561 (augsta bioloģiskā slodze): ekspozīcijas laiks - 15 min.; Levurocīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13624, EN 14652 (augsta bioloģiskā slodze): ekspozīcijas laiks - 15 min.; TbB (tuberkuloze) dezaktivācija saskaņā ar VAH/DGHM: ekspozīcijas laiks - 30 min.; Uz vīrusiem, kas ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA(RKI)/DVV ar bioloģisko slodzi: ekspozīcijas laiks -15 min. Iepakojums - ne mazāk ka 2 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 300
4 | Koncentrēts neivazīvo medicīnas ierīču virsmju dezinfekcijas līdzeklis. 100 g satur: 3,2 g N-alkil(C12-C18)-N-benzil-N,N- dimetilamonija hlorīda; 3,2 g N,N-didecil-N,N-dimetilamonija hlorīda; 3,2 g N-alkil(C12-C14)-N-etilbenzil-N,N- dimetilamonija hlorīda; Aktīvs uz bakterijām (tostarp MRSA), Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM - ekspozīcijas laiks: 5,0% - 5 min.,2,0% -15 min., 1,0% - 60 min., 0,75% - 240 min.; Uz bakterijām saskaņa ar DVG - ekspozīcijas laiks - 1,0/1,5% - 30 min.; Uz vīrusiem, kuri ir klāti ar apvalku (t. i., HBV, HIV, HCV), saskaņā ar BGA (RKI)/DVV - ekspozīcijas laiks - 3,0%/2,0% - 15 min.; Uz rotavīrusiem saskaņā ar BGVV/DVV: 1,0% - 1 min.; Uz norovīrusiem saskaņā ar EN 14476 - ekspozīcijas laiks - 6,0% - 30 min. Iepakojums - ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 40
5 | Koncentrēts instrumentu dezinfekcijas līdzeklis.100 g satur: 2,8 g didecilmetilpolioksietilamonija propionāta; 3,3 g bis(3-aminopropil)dodecilamīna. Aktīvs uz baktērijām saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561- ekspozīcijas laiks - 3,0% - 15 min., 2,0% - 30 min., 1,0% - 60 min.; Levurocīds saskaņā ar VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562 - ekspozīcijas laiks - 3,0% -15 min., 2,0% - 30 min.; 1,0% - 60 min.; TbB (tuberkuloze) dezaktivācija saskaņā ar VAH/DGHM: ekspozīcijas laiks - 3,0% - 60 min.; Uz vīrusiem apvalkā (t. i., HBV, HIV, HCV) saskaņā ar DVV/RKI (BVDV un vakcīnijas vīruss, EN 14476, ekspozīcijas laiks - 3,0% - 15 min., 1% - 60 min.; Ultraskaņas vanna (baktērijas un Candida albicans saskaņā ar VAH/DGHM - ekspozīcijas laiks - 3,0% - 5 min. Iepakojums - ne lielāk ka 5 l. kanna. Orbis | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | litri | 60
6 | Līdzeklis zobārstniecības iekārtas turbīnu un mikromotora galu eļļošanai. Uzgaļi savietojāmie ar NSK, Sirona, W&H Synea, Minetto, MK Dent. Iepakojums - ne lielāk ka 500ml. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | oriģ | 30
| Kopējā summa par daļu EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0
3. daļa. Specializēti mazgāšanas, neitralizēšanas, skalošanas līdzekļi Mazgāšanas dezinfeckijas iekārtām Getinge (WD 15Claro, wd 14 Tablo).
Nr. Pk | Prasības | Pretendenta piedāvājums | Mērv | Plānotais daudzums 2 gadiem | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1. | Mazgāšanas līdzeklis, viegli sārmains, pH robežas 8.00-10.00, paredzēts medicīnisko ierīču, ķirurģisko instrumentu, aprīkojuma mazgāšanai. Lidzekļa sastāvs saskaņā ar EC regulu Nr. 648/2004 (attiecībā uz detergentiem).Amfotērās virsmaktīvās vielas <5%; Atdalīšanas līdzekļi; virsmaktīvās vielas; korozijas inhibitorus. Jābūt CE marķētam, atbilstot ES direktīvai 93/42/EEC pielikums nr.1 attiecībā uz medicīnas ierīcēm. Iepakojums kanna 5 litri. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | iepak. | 50
3.2. | Neitralizators: Viegla organiskā skābe, pH robežas 2.0-3.0, paredzēts lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās sārmu neitralizēšanai un attīrītu medicīniskās ierīces no cieta ūdens nogulsnēm un citu skābē šķīstošu minerālu noņemšanai no medicīnisku instrumentu/priekšmetu virsmas. Sastāvs saskaņā ar EC No. 648/2004 attiecībā uz detergentiem. Iepakojums kanna 5 litri. | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | iepak. | 50
3.3. | Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (Sodium Chloride (NaCl) 99.8%, content of sodium 39,0 % moisture (H2O) < 0.05% | Norādīt: Produkta tirdzniecības nosaukumu, aktīvās vielas, ekspozīcijas laiku, iepakojumu | kg | 600
Kopā par 3. daļu Euro Bez PVN:
Vispārējas prasības 3.daļai: Iekārtu ražotāja apliecinājums un apstiprinājums, ka produkts ir aprobēts, testēts un validēts Getinge mazgāšanas dezinfekcijas iekārtās atbilstoši LVS EN ISO 15883 standarta prasībām. - Iesniegt apliecinājumu. Produktu atbilstības apstiprinājums (Verifikācija atbilstoši LVS EN ISO 15883) lietošanai iekārtās GETINGE iekārtu modeļiem. - Iesniegt testēšanas - verifikācijas pārskatu. Ja tiek piedāvāts mazgāšanas līdzeklis, kurš nav testēts uz saderību ar minētām iekārtām, tad piedāvājumam jāpievieno mazgāšanas efektivitātes testēšanas pārskats atbilstoši LVS ISO EN 15883 standarta prasībām, ko veikusi neatkarīga testēšanas laboratorija uz minētajām iekārtām (laboratoija sertificēta atbilstoši EN 17025 standarta prasībām).
___________________________________________________________ _________________ /Paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/
2022. gada __. ___________.