SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova

Tālruņa numurs: 29525999

E-pasta adrese: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv līdz 2022.gada 21.aprīlim plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes  pakalpojumi, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

## Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

## Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc līguma termiņa beigām līguma summa nav iztērēta, Puses var vienoties par līguma pagarinājumu.

### Līgumcenas grozījumi ir pieļaujami:

### ja grozījumiem ir objektīvi un pamatoti iemesli, kā, piemēram, radušies neparedzēti izdevumi Līguma izpildes gaitā vai nepieciešams nepārtraukts Preces nodrošinājums pēc Līguma izbeigšanās līdz jauna līguma noslēgšanai par Preci;

### ja Puses par grozījumiem ir vienojušās;

### ja Līguma grozījumu vērtības summa vienlaikus nepārsniedz konkrētās iepirkuma procedūras slieksni un 10% (desmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līgumcenas.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. p.k. | Noteiktās prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendentam ir tiesības sniegt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām: Radioloģisko iekārtas funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši 2014. gada 19. augustā Ministru kabineta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām. Pacienta dozas mērītāju kalibrēšana atbilstoši 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 47.punkta prasībām. Darba zonas radiācijas monitorings atbilstoši 2013. gada 12. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” 18., 19. punktos un 1.pielikumā noteiktajām prasībām. Stacionārā rentgena diagnostikas iekārtai un attēlu apskates monitoriem tehnisko parametru novērtēšana atbilstoši 2014. gada 19. augustā Ministru kabineta noteikumu Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām. | Pretendentam jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija. |
| 2. | Pretendentam ir tiesības veikt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem. | Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem kopija, kur norādīts, ka pretendents ir tiesīgs sniegt pakalpojumus. |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz:

### Nolikuma 3.2. punktā noteiktos dokumentus;

### aizpildītu un parakstītu Nolikumam pievienoto 1.pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu.

## Vienādas cenas gadījumā, par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš piedāvājumu iesniedzis ātrāk.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

pielikums – Pretendenta  piedāvājums.

Nolikuma 1.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Rentgendiagnostikas iekārtu pārbaudes” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Apliecinām, ka nodrošināsim pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Cenu aptaujas nolikumā noteiktajām prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu – Pretendents apņemas līguma slēgšanas gadījumā:

  - nodrošināt visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar par medicīnas iekārtām atbildīgo personu;

  - nodrošināt pārbaužu protokolu nogādāšanu pie Pasūtītāja elektroniski (.edoc formātā);

  - Pasūtītājam izsniegtajos inspicēšanas un kalibrēšanas sertifikātos/pārskatos jābūt atspoguļotai informāciju par nomērītajiem parametriem, iekārtas drošības grupu, iekārtas rūpnīcas/sērijas Nr., iekārtas inventāra Nr.;

  - Pasūtītājam izsniegtajos pārbaužu sertifikātos/pārskatos jābūt slēdzienam par ierīces atbilstību normatīvo aktu prasībām (kur piemērojams).

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada __. ___________.

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, sniedzot pakalpojumu.

Rentgena diagnostikas iekārtu drošības pārbaudes:

| Nr.p.k. | Iekārta | Pārbaudes veids | Skaits | Cena par vienu pārbaudi EUR bez PVN | Kopējā summa par norādīto pārbaužu skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionārā rentgena diagnostikas iekārta | Elektrodrošības pārbaude | 10 |  |  |
| 2. |  | Funkcionālā pārbaude | 10 |  |  |
| 3. | Dentālā rentgena diagnostikas iekārta | Elektrodrošības pārbaude | 5 |  |  |
| 4. |  | Funkcionālā pārbaude | 5 |  |  |
| Kopā: |  |

Pacientu dozas mērītāju pārbaudes (kalibrēšana):

| Nr.p.k. | Mērīšanas līdzekļa veids | Skaits | Cena par vienu pārbaudi EUR bez PVN | Kopējā summa par norādīto pārbaužu skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionārā rentgena diagnostikas iekārtas pacienta dozas mērītājs | 5 |  |  |

Darba zonas monitoringa pārbaudes:

| Nr.p.k. | Iekārta | Skaits | Cena par vienu pārbaudi EUR bez PVN | Kopējā summa par norādīto pārbaužu skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionārā rentgena diagnostikas iekārta | 5 |  |  |
| 2. | Dentālā rentgena diagnostikas iekārta | 2 |  |  |
| Kopā: |  |

Tehnisko parametru novērtēšana:

| Nr.p.k. | Iekārta | Skaits | Cena par vienu pārbaudi EUR bez PVN | Kopējā summa par norādīto pārbaužu skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionārā rentgena diagnostikas iekārta | 10 |  |  |
| 2. | Stacionārā rentgena diagnostikas iekārtas attēlu apskates monitors | 8 |  |  |
| Kopā: |  |

Kopējā piedāvātā summa par pakalpojumu 24 mēnešos: ________________ EUR bez PVN.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada __. ___________.