## Sheet1
1.pielikums
TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde un balonu noma"
1.1. Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde
| N.p.k. | Nosaukums | Tilpums | Mērvienība | Apjoms 24 mēnešiem* | Cena par vienu vienību EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | Medicīniskais skābeklis: Bez krāsas un smaržas Sastāvs: O2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; H2O ≤ 67 ppm; Spiediens ±5% no nominālā pildīšanas spiediena. Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā 3l/200bar ar stikla šķiedru pastiprināts alumīnija vai ekvivalenta materiāla (vieglāks nekā tērauds) balons ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru, ātrā savienojuma ligzdu un vārsta aizsargu. Plūsmas regulators ar soļiem 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 25 l/min Ātrais savienojums (atbilstoši SS8752430) Svars ar saturu ne vairāk kā 4,5 kg Balonam ir jābūt aprīkotam ar āķi piestiprināšanai pie gultas | 3L/200bar | Gab | 12
| 2 | Medicīniskais skābeklis: Bez krāsas un smaržas Sastāvs: O2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; H2O ≤ 67 ppm; Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā. Spiediens ±5% no nominālā pildīšanas spiediena. Reģistrēts LR Zāļu reģistrā Pildīts 50l balonos ar 200 bāru spiedienu un Jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni. | 50 L | Gab | 28
| 3 | Šķidrais slāpeklis ≥99.999%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥67 ppm nomas djuārā. 32 L (26kg djuārs) (-196 grādi pēc celsija) | 20 L | Gab | 56
| 4 | Oglekļa dioksīds (CO2), balons 20 L ar dziļumcauruli | 20L/200bar | Gab | 25
| Kopā par gāzi: |  |  |  |  | 0
1.2. Balonu noma
| N.p.k. | Nosaukums | Tilpums | Mērvienība | Dienas nomas maksa par vienu vienību EUR bez PVN
| 1 | Mazā balona noma | 3 L (ar iebūvētu reduktoru un plūsmas mērītāju) | Diena
| 2 | Lielā balona noma | 50 L | Diena
| 3 | Djuārs | 20 L | Diena
| 4 | 20L balona ar dziļumcauruli noma | 20L | Diena
| Kopā par balonu nomu: |  |  |  | 0
1.3.Transporta izmaksas
| N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Plānotais skaits 24 mēnešos* | Cena par 1 reizi EUR bez PVN
| 1 | Transporta pakalpojumi | Reize | 85
* norādītais apjoms ir tikai orientējošs, cenu piedāvājuma sagatavošanai, līgums tiks slēgts par kopējo summu 7000 EUR bez PVN
Vērtējamā cena: kopējā piedāvājuma summa (gāze+balonu noma+transports) __________________ EUR bez PVN
___________________________________________________________ _________________ /Paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/
2022. gada __. ___________.