SIA “Rīgas veselības centrs”

Tirgus izpēte “Medicīnas inventāra iegāde”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: galvenā māsa Ilona Ivanova

Tālruņa numurs: 29525999

E-pasta adrese: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: ilona.ivanova@rigasveseliba.lv līdz 2022.gada 16. augustam plkst.15:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Tirgus izpētes iepirkuma priekšmets ir medicīnas inventāra iegāde.

### Iepirkuma priekšmets IR sadalīts 16 daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā 2021. gadā.

## Precei ir Eiropas Savienībā izdots CE atbilstības sertifikāts (nav attiecināms uz iepirkuma daļām Nr. 1, 2, 15 un 16).

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Pasūtītāja plānotā Līguma summa ir līdz 5000,00 EUR bez PVN.

### Preču piegādes laiks ne vairāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

### Līguma izpildes vieta: filiāle “Ziepniekkalns”, Spulgas iela 24, Rīga.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Nolikumam pievienoto 2.pielikumu.

### Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvātajām precēm ir Eiropas Savienībā izdots CE atbilstības sertifikāts (nav attiecināms uz iepirkuma daļām Nr. 1, 2, 15 un 16).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Vienādas cenas gadījumā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš norādījis mazāku piegādes laiku.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums.

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Ergonomiski, viegli kopjamās un viegli pārvietojamās taburetes ar muguras balstu. |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 35cm. |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz 55 cm. |
| 6. | Krāsa: pēc izvēles |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 8. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

2. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Ergonomiska, viegli kopjamā un viegli pārvietojamā taburete ar muguras balstu. |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 40cm. |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz no 50 līdz 90cm ± 10 cm. |
| 6. | Muguras augstums regulējams vismaz 20cm ± 5 cm. |
| 7. | Krāsa: pēc izvēles |
| 8. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 9. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

3. DAĻA – MEHĀNISKS SFIGMOMANOMETRS – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Mehānisks asinsspiediena mērītājs komplektācijā ar fonendoskopu. |
| 2. | Komplektā 3 mazgājamās manšetes: 13-20cm., 20-29cm., 29-41cm. ± 3 cm. |
| 3. | Mērījumu robežas: - Spiediens: no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |
| 4. | Palielināts pumpēšana pūslītis nodrošina ātru aproces uzpumpēšanu. |
| 5. | Triecienizturīgs. |
| 6. | Lielā diametra, viegli nolasāma skala 55 mm ± 5 mm. |
| 7. | Komplektā somiņa. |
| 8. | Garantija vismaz 24 mēneši. |
| 9. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

4. DAĻA – AUTOMĀTISKS SFIGMOMANOMETRS – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Automātisks asinsspiediena mērītājs, augšdelma mērīšanas tips. |
| 2. | Manšetes diametrs 25-35cm ± 3 cm., lielā izmēra manšete 35-45cm ± 3 cm. |
| 3. | Spiediena mērījumu robežas no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |
| 4. | Sirdsdarbības ātruma mērīšanas robežas no 40-180. |
| 5. | Liels LCD ekrāns. |
| 6. | Garantija vismaz 24 mēneši. |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

5. DAĻA - ELEKTRONISKIE SVARI AR INTEGRĒTU AUGUMA MĒRĪTĀJU PIEAUGUŠAJIEM – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Profesionāli medicīniskie svari (verificēti), apstiprināti kā medicīniskā ierīce saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC. |
| 2. | EC metroloģiskā pārbaude (CE M). |
| 3. | Svēršanas diapazons līdz 200kg. |
| 4. | Svariem ir integrēts augumu mērītājs. |
| 5. | Platformas izmērs ne mazāk ka 26x27x5 cm. |
| 6. | BMI funkcija. |
| 7. | Barošana no baterijas un tīkla. |
| 8. | Komplektācijā ietilpst iekšējās uzlādēšanas baterijas komplekts. |
| 19. | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Svariem jābūt verificētiem ar sertifikātu par Preces atbilstību. |
| 10. | Garantija vismaz 24 mēneši. |

6. DAĻA – LAMPA – LUPA PODOLOĢIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI - 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Lampa lupa ar grīdas statīvu. |
| 2. | Liela izmēra lēca, lēcas diametrs ne mazāk kā 20cm. ± 3 cm. |
| 3. | Palielinājums 1,75 (3 dioptrijas). |
| 4. | Augstums ne mazāk kā 110 cm. |
| 5. | Garantija vismaz 24 mēneši. |
| 6. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

7. DAĻA – RENTGENA AIZSARGAPKAKLE - 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Rentgena vairogdziedzera aizsargapkakle. |
| 2. | Svina aizsardzība 0,5mmPb. |
| 3. | Aizdare ar līplenti. |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

8. DAĻA – PULSIOKSIMETRS - 6 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | OLED displejs. |
| 2. | Strādā uz baterijām. |
| 3. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

9. DAĻA – ELPINĀŠANAS MAISS - 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Reanimācijas Ambu Maiss elpināšanas veikšanai. |
| 2. | Komplektācijā 3 dažāda izmēra elpināšanas maskas. |
| 3. | Tiek piegādāts uzglabāšanas kastē. |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

10. DAĻA – KAKLA FIKSATORU KOMPLEKTS - 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Kakla fiksatoru komplekts (pieaugušo un bērnu). |
| 2. | Pieaugušo fiksators – 4 regulēšanas pozīcijas. |
| 3. | Bērnu fiksators – 3 regulēšanas pozīcijas. |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

11. DAĻA –TRANSPORTĒŠANAS DĒLIS – 2 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Stingras konstrukcijas transportēšanas nestuves ar peldspēju ar stiprināšanas jostām. |
| 2. | Izmērs – 185x45x5cm ± 1 cm. |
| 3. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

12. DAĻA –SAITE TRANSPORTĒŠANAS DĒLIM – 2 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Velcro sistēmas saišu komplekts. |
| 2. | Garantija vismaz 12 mēneši. |
| 3. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

13. DAĻA - PIRMĀS PALĪDZĪBAS APTIECIŅA – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Pirmās palīdzības aptieciņas somiņa. Komplektācijā: |
| 1.1. | Vienreizlietojami cimdi iepakojumā – 2 pāri. |
| 1.2. | Spraužamadatas – 4 gab. |
| 1.3. | Šķēres (10-14cm) ar noapaļotiem galiem – 1 gab. |
| 1.4. | Mākslīgas elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli, iepakojumā – 1 gab. |
| 1.5. | Trīsstūrveida pārsējs (96x96x136cm), iepakojumā – 2 gab. |
| 1.6. | Leikoplasts (2-3cm) spolē – 1 gab. |
| 1.7. | Brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15 gab. |
| 1.8. | Tīklveida pārsējs Nr.3 (40cm) – 3 gab. |
| 1.9. | Marles saites (4x0,1m) sterilā iepakojumā – 4 gab. |
| 1.10. | Marles saites (4x0,05m) sterilā iepakojumā – 2 gab. |
| 1.11. | Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā – 2 gab. |
| 1.12. | Marles komplekts (600x800mm) sterilā iepakojumā – 1 gab. |
| 1.13. | Marles komprese (400x600mm) sterilā iepakojumā – 1 gab. |
| 1.14. | Marles komprese (100x100mm) sterilā iepakojumā – 5 gab. |
| 1.15. | Folijas sega (viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā), iepakojumā – 1 gab. |
| 1.16. | Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā. |
| 2. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

14. DAĻA - ZĪDAIŅU PĀRTĪŠANAS PALIKTNIS – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Piemērots lietošanai uz līdzenām virsmām. |
| 2. | Izmērs 50 x 70 cm ± 3cm. |
| 3. | Augšējais slānis – mīksts porolons. |
| 4. | Pārtinamā virsma paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 5. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |
| 6. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |

15. DAĻA – ZĪDAIŅU PĀRTINAMAIS GALDIŅŠ – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Galdiņa konstrukcija izgatavota no metāla. |
| 2. | Izmērs 75 x 75 x 75cm ± 5cm. |
| 3. | Pārtinamā virsma ar mīksto pamatni paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |
| 4. | Pārtinamās virsmas apmale 10cm ± 3cm. |
| 5. | Zem pārtinamās virsmas vaļējais plaukts 35cm ± 3cm augstumā. |
| 6. | Galdiņa fasādes un pārtinamās virsmas krāsa: pēc izvēles. |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 8. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

16. DAĻA – AUKSTUMSOMA – 4 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |
| --- | --- |
| 1. | Pārvietojama aukstumsoma. |
| 2. | Materiāls – polipropilēns. |
| 3. | Tilpums – 35 l. ± 2 l. |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 5. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētei “Medicīnas inventāra iegāde”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties tirgus izpētē “Medicīnas inventāra iegāde” un apliecinām, ka varam nodrošināt nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Ergonomiski, viegli kopjamās un viegli pārvietojamās taburetes ar muguras balstu. |  |  |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |  |  |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 35 cm. |  |  |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz 55 cm. |  |  |
| 6. | Krāsa: pēc izvēles |  |  |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |
| 8. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |

2. DAĻA – MEDICĪNISKĀ TABURETE AR MUGURAS BALSTU – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Ergonomiska, viegli kopjamā un viegli pārvietojamā taburete ar muguras balstu. |  |  |
| 2. | Pamatne no hromēta metāla ar 5 balstiem un 5 antistatiskiem riteņiem. |  |  |
| 3. | Sēdekļa virsma polsterēta ar mākslīgās ādas pārklājumu, paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 4. | Sēdekļa virsmas diametrs ne mazāk kā 40cm. |  |  |
| 5. | Krēsla augstums regulējams vismaz no 50 līdz 90cm ± 10 cm. |  |  |
| 6. | Muguras augstums regulējams vismaz 20cm ± 5 cm. |  |  |
| 7. | Krāsa: pēc izvēles |  |  |
| 8. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |
| 9. | Garantijas laiks: 12 mēneši. |  |  |

3. DAĻA – MEHĀNISKS SFIGMOMANOMETRS – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Mehānisks asinsspiediena mērītājs komplektācijā ar fonendoskopu. |  |  |
| 2. | Komplektā 3 mazgājamās manšetes: 13-20cm., 20-29cm., 29-41cm. ± 3 cm. |  |  |
| 3. | Mērījumu robežas: - Spiediens: no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |  |  |
| 4. | Palielināts pumpēšana pūslītis nodrošina ātru aproces uzpumpēšanu. |  |  |
| 5. | Triecienizturīgs. |  |  |
| 6. | Lielā diametra, viegli nolasāma skala 55 mm ± 5 mm. |  |  |
| 7. | Komplektā somiņa. |  |  |
| 8. | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |
| 9. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

4. DAĻA – AUTOMĀTISKS SFIGMOMANOMETRS – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Automātisks asinsspiediena mērītājs, augšdelma mērīšanas tips. |  |  |
| 2. | Manšetes diametrs 25-35cm ± 3 cm., lielā izmēra manšete 35-45cm ± 3 cm. |  |  |
| 3. | Spiediena mērījumu robežas no 0 mmHg līdz 299 mmHg ± 3 mmHg. |  |  |
| 4. | Sirdsdarbības ātruma mērīšanas robežas no 40-180. |  |  |
| 5. | Liels LCD ekrāns. |  |  |
| 6. | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

5. DAĻA - ELEKTRONISKIE SVARI AR INTEGRĒTU AUGUMA MĒRĪTĀJU PIEAUGUŠAJIEM – 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Profesionāli medicīniskie svari (verificēti), apstiprināti kā medicīniskā ierīce saskaņā ar direktīvu 93/42/EEC. |  |  |
| 2. | EC metroloģiskā pārbaude (CE M). |  |  |
| 3. | Svēršanas diapazons līdz 200kg. |  |  |
| 4. | Svariem ir integrēts augumu mērītājs. |  |  |
| 5. | Platformas izmērs: 26x27x5 cm. |  |  |
| 6. | BMI funkcija. |  |  |
| 7. | Barošana no baterijas un tīkla. |  |  |
| 8. | Komplektācijā ietilpst iekšējās uzlādēšanas baterijas komplekts. |  |  |
| 9. | Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Svariem jābūt verificētiem ar sertifikātu par Preces atbilstību. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |
| 10. | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |

6. DAĻA – LAMPA – LUPA PODOLOĢIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI - 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Lampa lupa ar grīdas statīvu. |  |  |
| 2. | Liela izmēra lēca, lēcas diametrs ne mazāk kā 20cm. ± 3 cm. |  |  |
| 3. | Palielinājums 1,75 (3 dioptrijas). |  |  |
| 4. | Augstums ne mazāk kā 110 cm. |  |  |
| 5. | Garantija vismaz 24 mēneši. |  |  |
| 6. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

7. DAĻA – RENTGENA AIZSARGAPKAKLE - 1 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Rentgena vairogdziedzera aizsargapkakle. |  |  |
| 2. | Svina aizsardzība 0,5mmPb. |  |  |
| 3. | Aizdare ar līplenti. |  |  |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

8. DAĻA – PULSIOKSIMETRS - 6 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | OLED displejs. |  |  |
| 2. | Strādā uz baterijām. |  |  |
| 3. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

9. DAĻA – ELPINĀŠANAS MAISS - 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Reanimācijas Ambu Maiss elpināšanas veikšanai. |  |  |
| 2. | Komplektācijā 3 dažāda izmēra elpināšanas maskas. |  |  |
| 3. | Tiek piegādāts uzglabāšanas kastē. |  |  |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

10. DAĻA – KAKLA FIKSATORU KOMPLEKTS - 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Kakla fiksatoru komplekts (pieaugušo un bērnu). |  |  |
| 2. | Pieaugušo fiksators – 4 regulēšanas pozīcijas. |  |  |
| 3. | Bērnu fiksators – 3 regulēšanas pozīcijas. |  |  |
| 4. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 5. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

11. DAĻA –TRANSPORTĒŠANAS DĒLIS – 2 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |  |  |
| 1. | Stingras konstrukcijas transportēšanas nestuves ar peldspēju ar stiprināšanas jostām. |  |  |
| 2. | Izmērs – 185x45x5cm ± 1 cm. |  |  |
| 3. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

12. DAĻA –SAITE TRANSPORTĒŠANAS DĒLIM – 2 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Velcro sistēmas saišu komplekts. |  |  |
| 2. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 3. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

13. DAĻA - PIRMĀS PALĪDZĪBAS APTIECIŅA – 3 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Pirmās palīdzības aptieciņas somiņa. Komplektācijā: |  |  |
| 1.1. | Vienreizlietojami cimdi iepakojumā – 2 pāri. |  |  |
| 1.2. | Spraužamadatas – 4 gab. |  |  |
| 1.3. | Šķēres (10-14cm) ar noapaļotiem galiem – 1 gab. |  |  |
| 1.4. | Mākslīgas elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli, iepakojumā – 1 gab. |  |  |
| 1.5. | Trīsstūrveida pārsējs (96x96x136cm), iepakojumā – 2 gab. |  |  |
| 1.6. | Leikoplasts (2-3cm) spolē – 1 gab. |  |  |
| 1.7. | Brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15 gab. |  |  |
| 1.8. | Tīklveida pārsējs Nr.3 (40cm) – 3 gab. |  |  |
| 1.9. | Marles saites (4x0,1m) sterilā iepakojumā – 4 gab. |  |  |
| 1.10. | Marles saites (4x0,05m) sterilā iepakojumā – 2 gab. |  |  |
| 1.11. | Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā – 2 gab. |  |  |
| 1.12. | Marles komplekts (600x800mm) sterilā iepakojumā – 1 gab. |  |  |
| 1.13. | Marles komprese (400x600mm) sterilā iepakojumā – 1 gab. |  |  |
| 1.14. | Marles komprese (100x100mm) sterilā iepakojumā – 5 gab. |  |  |
| 1.15. | Folijas sega (viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā), iepakojumā – 1 gab. |  |  |
| 1.16. | Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā. |  |  |
| 2. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

14. DAĻA – ZĪDAIŅU PĀRTĪŠANAS PALIKTNIS – 5 GAB..

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri |  |  |
| 1. | Piemērots lietošanai uz līdzenām virsmām. |  |  |
| 2. | Izmērs 50 x 70 cm ± 3cm. |  |  |
| 3. | Augšējais slānis – mīksts porolons. |  |  |
| 4. | Pārtinamā virsma paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 5. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 6. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

15. DAĻA – ZĪDAIŅU PĀRTINAMAIS GALDIŅŠ – 5 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Galdiņa konstrukcija izgatavota no metāla. |  |  |
| 2. | Izmērs 78 x 78 x 78cm ± 3cm. |  |  |
| 3. | Pārtinamā virsma ar mīksto pamatni paredzētā mazgāšanai un kopšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. |  |  |
| 4. | Pārtinamās virsmas apmale 10cm ± 3cm. |  |  |
| 5. | Zem pārtinamās virsmas vaļējais plaukts 35cm ± 3cm augstumā. |  |  |
| 6. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |
| 7. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |

16. DAĻA – AUKSTUMSOMA – 4 GAB.

| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Piedāvājuma detalizēti tehniskie parametri (norādīt precīzus piedāvātās preces parametrus!) | Atsauce uz rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs: |  |  |
|  | Modelis, kods: |  |  |
|  | Ražošanas gads: |  |  |
| 1. | Pārvietojama aukstumsoma. |  |  |
| 2. | Materiāls – polipropilēns. |  |  |
| 3. | Tilpums – 35 l. ± 2 l. |  |  |
| 4. | Preces piegāde ne vairāk kā 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. | Preces piegāde ______ nedēļās |  |
| 5. | Garantija vismaz 12 mēneši. |  |  |

__________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada __. ___________.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicīniskā taburete ar muguras balstu | 3 |  |  |
| 2. | Medicīniskā taburete ar muguras balstu | 1 |  |  |
| 3. | Mehānisks sfigmomanometrs | 3 |  |  |
| 4. | Automātisks sfigmomanometrs | 5 |  |  |
| 5. | Elektroniskie svari ar integrētu auguma mērītāju pieaugušajiem | 1 |  |  |
| 6. | Lampa-lupa podoloģijas pakalpojumu sniegšanai | 1 |  |  |
| 7. | Rentgena apkakle | 1 |  |  |
| 8. | Pulsioksimetrs | 6 |  |  |
| 9. | Elpināšanas maiss | 3 |  |  |
| 10. | Kakla fiksatoru komplekts | 3 |  |  |
| 11. | Transportēšanas dēlis | 2 |  |  |
| 12. | Saite transportēšanas dēlim | 2 |  |  |
| 13. | Pirmās palīdzības aptieciņa | 3 |  |  |
| 14. | Zīdaiņu pārtīšanas paliktnis | 5 |  |  |
| 15. | Zīdaiņu pārtinamais galdiņš | 5 |  |  |
| 16. | Aukstumsoma | 4 |  |  |

__________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada 	.