## Sheet1
|  |  |  | Lokālā tāme | [9 empty] | Pielikums Nr. 1
| Objekta nosaukums |  | “Ūdens dziedniecības telpas vienkāršotie atjaunošanas darbi filiālē “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā.”
| Būves nosaukums |  | SIA "Rīgas veselības centrs" Kaņiera ielā 13, ūdensdziedniecības telpa, Rīgā.
| Pasūtītājs |  | SIA "Rīgas veselības centrs", Spulgas ielā 24, Rīgā. LV-Nr. 50103807561
| Objekta adrese |  | SIA "Rīgas veselības centrs filiāle “Ķengarags”, Kaņiera ielā 13, Rīgā.
Iepirkums Nr. 1-40
| Tāme sastādīta 2022. gada | [8 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  | 0 | EUR
NPK. | Kods | Būvdarbu nosaukums | mērvienība | daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma c/h | darba samak. likme ar soc.n.eur/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Summa EUR
Demontāža
1 | Līg.c. | Sienas flīzējums, apdare | m² | 51
2 | Līg.c. | Grīdas flīzējums | m² | 22
3 | Līg.c. | Mazāžas vannas, šarko dušas, dušas santehn., apsaites/pieslēgumu demontāža. Šarko dušas sūkņi, vadība paliek esošā | kompl. | 1
4 | Līg.c. | Elektrības pieslēguma demontāža (apgaismojumam un masāžas vannai | kompl. | 1
5 | Līg.c. | Durvju demontāža | kompl. | 2
6 | Līg.c. | Dušas pieslēguma, traps/ūdens padeves demontāža | kompl. | 1
7 | Līg.c. | Radiatoru demontāža | gab. | 2
Izbūves darbi
Santehnikas izbūves darbi
8 | Līg.c. | Trapa izbūve šarko dušai (Traps grīdas Ferro Perfect Drain OLS1-75, 785 mm x 55 mm x 49 mm., vai analogs. Vannai, sanit., jaucējkrānam (Nerūsējošā tērauda dušas traps INOX-S BASE SIDE OUTLET Ø50 15x15cm., vai analogs. Iekārtu pievadu(4 gab.)izbūve/caurumu griešana, materiāli. Dušas ar jaucējkrānu, jaucējkrāna sanitārām vajadzībām (apkopējām) izbūve, materiāli. | kompl. | 1
9 | Līg.c. | Šarko dušas apsaistes un pievadu izbūve (pagrabā). Filtri, apsaiste, materiāli, darbs. | kompl. | 1
Griestu izbūve
10 | Līg.c. | Mitrumizturīgā regipsa griesti, griestu karkass, izbūve, darbs materiāli. | m² | 22
11 | Līg.c. | Griestu špaktelēšana, krāsošana ar divkomponentu epoksīda krāsu. | m² | 22
Apgaismojums, elektroapgāde, ventilācija
12 | Līg.c. | Ventilācijas apsaiste, restes, difuzori, cauruļvadi. Darbs, materiāli, pieslēgumi. | objekts | 1
13 | Līg.c. | Sadalne, automāti, kabeļi, 3P+N B25 A 30mA kombinētaiss strāvas noplūdes automātslēdzis, 1f., rozetes kompresoram (uzstādīšana pagrabstāvā). Gaismas slēdži ABB. Sadalni izvietot koridorī. | objekts | 1
14 | Līg.c. | Iebūvējamie griestu gaismekļi. | gab. | 6
Jaunu PVC durvju bloku izbūve
15 | Līg.c. | PVC Iekšdurvis ar pildiņu (mitrām telpām), izbūve, apdare. Durvis, durvju aizvērējs. | kompl. | 2
"CERESIT" sistēma hidroizolācijas izbūve mitrās telpās. Vai analoga sist.
16 | Līg.c. | Sienu, grīdas, durvju, logu aiļu, un grīdu sagatavošana flīzēšanai, apdarei, tajā skaitā: līmeņošana, līdzināšana, špaktelēšana, gruntēšana, materiāli, pieslēguma materiāli, darbs. | m² | 51
17 | Līg.c. | Sienu flīzēšana, šuvošana. Flīžu izmēru un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju | m² | 51
18 |  | Grīdas flīzēšana, šuvošana(ne lielāks kā 330 x 330mm) Flīžu izmēru un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju | m² | 22
19 | Līg.c. | Radiatori FERROLI TITANIUM POL 3, 98 x 432 x 1440, vai analogs. | gab. | 2
20 | Līg.c. | Apejas cilpu izbūve radiatoriem, PRESTABO (vai analogs), termoregulatori, materiāli darbs vai analogs. | kompl. | 2
Aprīkojums.
21 | Līg.c. | Metāla drošības rokturi pacienta zonā šarko dušai. | kompl. | 1
Koridors
Demontāža
22 | Līg.c. | Sienas flīzējums | m² | 18
23 | Līg.c. | Griestu apšuvums | m² | 9.7
Izbūves darbi
Sienas
24 | Līg.c. | Sienu, durvju aiļu, durvju sagatavošana krāsošanai un krāsošana, tajā skaitā: līdzināšana, špaktelēšana, gruntēšana (krāsa Vivacolor Green Line Wall 20, vai ekvivalents). | m² | 35
Griesti
25 | Līg.c. | Mitrumizturīgā regipsa griesti, griestu karkass, izbūve, darbs materiāli. | m² | 10
26 | Līg.c. | Griestu špaktelēšana, krāsošana ar divkomponentu epoksīda krāsu. | m² | 10
Apgaismojums, elektroapgāde
27 | Līg.c. | Iebūvējamie griestu gaismekļi | gab. | 2
28 | Līg.c. | Slēdži, nozarkārbas, materiāli. | gab. | 2
29 | Līg.c. | Būvgružu izvešana, demontēto iekārtu utilizācija | objekts | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
peļņa __%
|  | Pavisam kopā, baz PVN 21% | [9 empty] | 0
Izstrādāja:
Sert. Nr., vārds uzvārds
___________________________________________________________ ______________ /Paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/
2022. gada __. ___________.