SIA “Rīgas veselības centrs”

Cenu aptaujas nolikums iepirkumam

“Liftu tehniskās apkopes”

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas veselības centrs”

Reģistrācijas numurs: 50103807561

Juridiskā adrese: Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058.

Pasūtītāja profila adrese: www.rigasveseliba.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Kārlis Šāvējs

Tālruņa numurs: 26005114

E-pasta adrese: karlis.savejs@rigasveseliba.lv

## Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.

### Piedāvājumu iesniedz elektroniski (ieskanētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu: karlis.savejs@rigasveseliba.lv līdz 2022.gada 18. oktobrim plkst.12:00.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Cenu aptaujas iepirkuma priekšmets ir liftu tehniskās apkopes, kas ir saskaņā ar cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasībām.

### Iepirkuma priekšmets NAV sadalīts daļās.

### Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma apjomu.

### Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

## Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

### Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums ar summu 9999.00 EUR bez PVN.

### Līguma summa sastāv no divām daļām - summa par reglamentētajām apkopēm, un summa rezerves daļu, remontdarbu un avārijas izsaukumu nodrošinājumu.

### Līgums stājās spēkā dienā, kad tas ir abpusēji parakstīts un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)  kalendāros mēnešus no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc līguma termiņa beigām līguma summa nav iztērēta, Puses var vienoties par līguma pagarinājumu.

### Līgumcenu grozījumi ir pieļaujami:

### ne biežāk kā 1 (vienu) reizi gadā;

### ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas;

### ja grozījumiem ir objektīvi un pamatoti iemesli;

### ja Puses par grozījumiem ir vienojušās;

### ja Līguma grozījumu vērtības summa nepārsniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

### Līguma izpildes vieta: SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles:

- „Iļģuciems”, Sēlpils iela 15, Rīgā;

- „Ķengarags”, Kaņiera iela 13, Rīgā.

### Apmaksa 30 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### Personas, kura paraksta piedāvājumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru.

## Prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

### Iesniedzot Cenu aptaujas nolikumā noteiktos dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma priekšmetā minētā pakalpojuma izpildei.

| Nr. | Kvalifikācijas prasība | Dokuments, kas apliecina atbilstību prasībai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. | Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs. |
| 2. | Pretendentam ir pieredze iepriekšējos 3 (trīs) gados vismaz divos līgumos, kuros veikta liftu apkalpošana, kur katrs līgums bijis ne mazāks kā 24 mēneši. | Pieredzes apraksts, norādot pieredze iepriekšējos 3 (trīs) gados vismaz divos līgumos, kuros veikta liftu apkalpošana, kur katrs līgums bijis ne mazāks kā 24 mēneši. (Pasūtītāja nosaukums, līgumu periods, apjomi). |
| 3. | Apliecība par bīstamo iekārtu apkalpošanu | Sertifikāta / licence vai cita dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt liftu apkopi, remontu un apkalpošanas darbus; |
| 4. | Elektrodrošības grupa Bz, vai augstāka. | Apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu kopija. |
| 5. | Iepirkumā norādīto liftu ražotājorganizācijas apmācība tehniķiem, kas veic apkopes un remontdarbus. | Liftu ražotājorganizācijas apmācību sertifikātu kopijas |

## Pretendenta piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kas sastāv no:

### Nolikuma 3.2. punktā minētajiem dokumentiem;

### Pretendenta piedāvājuma saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā cenu par vienu vienību norāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. Kopējo cenu norāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

### Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par visu iepirkuma apjomu.

## Visi pretendenti tiks informēti e-pastā par Cenu aptaujas rezultātu.

## Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs  nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu EUR bez PVN.

Nolikuma pielikumi:

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Pretendenta  piedāvājums.

Nolikuma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārējās prasības

  - Liftu tehniskā apkope un remonts, kā arī pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”rūpnīcas-izgatavotājas instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs apliecina, ka informējis Patērētāju tiesību aizsardzības centru par komercdarbības uzsākšanu, kas saistīta ar kravas un pasažieru liftu tehnisko apkopi.

  - Izpildītājs liftu apkopē norīko darbiniekus, kam ir tiesības un pieredze veikt bīstamo iekārtu (liftu un pacēlāju) tehnisko apkalpošanu un, sniedzot piedāvājumu, pievieno liftu elektromehāniķa atestāciju apliecinošus dokumentus.

  - Liftu tehniskās apkopes pakalpojumā jāietver izmaksas par:

    - apkalpojošā personāla darbu;

    - lifta apkopes nodrošināšanā izmantotajiem materiāliem un transporta izdevumiem;

    - diennakts avārijas apkalpošanu.

    - GSM moduļa darbības nodrošināšanu.

  - Lifta tehniskā apkope tiek veikta ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas tehniskā dokumentācija, veicot ierakstus tehniskās apkopes žurnālā. Apkopes laikā veikto darbu atskaiti pievieno ikmēneša darbu pieņemšanas nodošanas aktam.

  - Izpildītājs nodrošina:

    - liftu un pacēlāju tehniskās apkopes, avārijas apkalpošanu, liftu sagatavošanu ikgadējai un atkārtotai pārbaudei;

    - liftu sazemējuma un izolācijas pretestības atbilstības noteikšanu, ar Izpildītāja piedalīšanos pārbaudēs.

  - Plānoto remontdarbu un tehnisko apkopju izpildīšanas grafiki jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

  - Visi izmantojamie materiāli un detaļas ir jauni un nelietoti. Pieļaujamā liftu dīkstāve pamata mezglu un detaļu nomaiņas gadījumā ir ne vairāk kā 5 (piecas) darba dienas no saskaņošanas brīža ar Pasūtītāju. Pieļaujamā liftu dīkstāve gadījumā, ja rezerves daļas jāsaņem no rūpnīcas, ir ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas no saskaņošanas brīža ar Pasūtītāju.

  - Neplānoto remontu izpildi, kad nepieciešama pamata mezglu un detaļu nomaiņa, jāveic pēc papildus vienošanās, saskaņojot ar Pasūtītāju sniedzamo pakalpojumu apjomu un izmaksas.

  - Izpildītājs atslēdz liftu, ja tiek pārkāpti to drošas ekspluatācijas noteikumi un paziņo par to Pasūtītājam, sagatavojot atbilstošu aktu.

  - Izpildītājs uztur kārtībā liftu un pacēlāju mašīntelpas, šahtas bedres un lifta iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.

- Liftu tehniskās apkopes darbi

  - Tehniskā apkope ir liftu mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana.

  - Apkopes laikā veicami šādi darbi:

    - mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

    - vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

    - mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

    - mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;

    - elektrodzinēja pārbaude;

    - bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

    - celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude un eļļas līmeņa papildināšana;

    - šahtas elektroiekārtas pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

    - šahtas durvju mehānismu pārbaude, regulēšana un eļļošana;

    - kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

    - bloku pārbaude un eļļošana;

    - nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdža pārbaude;

    - kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;

    - šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa.

  - Apkopes laikā izmantojami šādi standarta materiāli un rezerves daļas, kuru cena ir jāiekļauj ikmēneša maksā par apkopi:

    - smērvielas un eļļas;

    - mazgāšanas līdzekļi;

    - spuldzes;

    - drošinātāji;

    - kabīnes durvju piedziņas atsperes.

  - Avārijas apkalpošanas kārtība:

    - pasažieru izlaišanas laiks 30 minūtes un kravas izņemšanas laiks 2 stundas;

    - tehniskā personāla ierašanās pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumā;

    - bojājumu konstatēšana, pasažieru evakuāciju no kabīnes un avārijas situācijas novēršana;

    - sīkāku bojājumu novēršana, kā arī Pasūtītāja īpašu pasūtījumu (cilvēku neuzmanības dēļ šahtā un zem durvīm iekrituši priekšmeti u.t.t) izpilde 24 stundu laikā.

  - Gadskārtējās pārbaudes veikšana:

    - veikt liftu un pacēlāju sagatavošanas un apkopes darbus un piedalīties pārbaudē;

    - negatīva pārbaudes rezultāta gadījumā (ja nav konstatēti ļaunprātīgi bojājumi) atkārtoti sagatavot liftu vai pacēlāju iekārtas ne vēlāk kā 10 dienu laikā par saviem līdzekļiem;

    - ja Pasūtītājs konstatē lifta defektu, par to tiek paziņots Izpildītājam uz e-pasta adresi un tālruni. Saņemot lifta iekārtas defekta pieteikumu, Izpildītājs nodrošina tehniskā personāla ierašanos un bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā laikā;

    - atbildīgais darbinieks, kurš koordinēs pakalpojuma izpildi no Pasūtītāja puses –

    - tālrunis______________________ diennakts avārijas apkalpošanai un pieteikuma saņemšanai.

| Nr. p.k. | Atrašanās vieta (adrese) | Pieturu skaits | Celtspēja | Reģistrācijas nr. ražotājs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaņiera ielā 13, Rīgā. Pasažieru lifts. | 4 | 720 | KONE MaxiSpace, 9 pers. Reģ. Nr. 4CL023423. Rūpn. Nr. KLA0360 (2011.g.) |
| 2. | Kaņiera ielā 13, Rīgā. Pasažieru lifts. | 3 | 480 | KONE MonoSpace, 6 personām, reģ. Nr. 4CL023425. Rūpn. Nr. KLA0361 (2011.g.) |
| 3. | Sēlpils ielā 15, Rīgā. Pasažieru lifts. | 3 | 630 | KONE, reģ. Nr. KLA0668. Rūpn. Nr. Reģ. Nr. 7CLO31894, 8 pers. (2017.) |

Nolikuma 2.pielikums

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

“Liftu tehniskās apkopes”

Pasūtītājs: SIA “Rīgas veselības centrs” Spulgas iela 24, Rīga, LV-1058

Pretendents, _____________________________, reģ. Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties cenu aptaujā “Liftu tehniskās apkopes” un apliecinām, ka varam nodrošināt Cenu aptaujas nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un ievērošanu

Ar šo apliecinām, ka izpildīsim cenu aptaujas “Liftu tehniskās apkopes” prasības. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkumā noteiktajos termiņos.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma un tā pielikumu prasībām par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Atrašanās vieta (adrese) | Apkopju skaits mēnesī | Pieturu skaits | Celtspēja | Reģistrācijas nr. ražotājs | Apkopju izmaksas mēnesī (EUR) bez PVN | Apkopju izmaksas 24 mēnešu periodā (EUR) bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaņiera ielā 13, Rīgā. Pasažieru lifts. | 1x | 4 | 720 | KONE MaxiSpace, 9 pers. Reģ. Nr. 4CL023423. Rūpn. Nr. KLA0360 (2011.g.) |  |  |
| 2. | Kaņiera ielā 13, Rīgā. Pasažieru lifts. | 1x | 3 | 480 | KONE MonoSpace, 6 personām, reģ. Nr. 4CL023425. Rūpn. Nr. KLA0361 (2011.g.) |  |  |
| 3. | Sēlpils ielā 15, Rīgā. Pasažieru lifts. | 1x | 3 | 630 | KONE, reģ. Nr. KLA0668. Rūpn. Nr. Reģ. Nr. 7CLO31894, 8 pers. (2017.) |  |  |
| Kopējā summa par plānotajām apkopēm 24 mēnešos: |  |
|  | Pakalpojuma nosaukums | Izsaukumu skaits | Iepērkamā vienība | Piedāvātā cena par vienību bez PVN, EUR |
| 4. | Avārijas izsaukums darba dienās no plkst. 7.00-21.00 (cenā iekļauta 1 darba stunda objektā un transports)- ierašanās 0,5 h laikā | Pēc nepieciešamības | h |  |
| 5. | Avārijas izsaukums brīvdienās un svētku dienās (cenā iekļauta 1 darba stunda objektā un transports) – ierašanās 1h laikā | Pēc nepieciešamības | h |  |
| 6. | Avārijas izsaukuma katra nākamā stunda | Pēc nepieciešamības | h |  |
| Kopējā summa par avārijas izsaukumiem: |  |
| Kopējā vērtējamā summa (apkopes+ avārijas izsaukumi): |  |

### Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas saistītās izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu.

___________________________________________________________    _________________ /Paraksttiesīgās  personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/       /Paraksta atšifrējums/

2022. gada __. ___________.