## Sheet1
2.pielikums
SIA "Rīgas veselības centrs" cenu aptaujas iepirkuma "Elektromateriālu piegāde" specifikācija.
Pretendents, nosaukums______________________
Reģ.Nr._________________
| Nr. p.k. | Elektromateriāla nosaukums | Mērvienība | Piedāvātās preces detalizēts tehniskais raksturojums, hipersaite uz piedāvāto preci interneta vietnē | Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN | Preces īpatsvars % pretendenta vērtējumam | Vērtējamā cena EUR
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spuldzes
| 1 | Kvēlspuldze E14, 25W, ledusskapjiem. | gab. |  |  | 1.5 | 0
| 2 | Halogēnā spuldze 48W 230V G9 | gab. |  |  | 1.5 | 0
| 3 | E27 15W LED Spuldze R63 | gab. |  |  | 4 | 0
| 4 | 45W(3600lm) LED Panelis 595x595mm(600x600mm), V-TAC Premium, silti balta gaisma 3000K, komplektā ar barošanās bloku, vai ekvivalents. | gab. |  |  | 25 | 0
| 5 | 45W(3600Lm) LED panelis 1200x300mm, V-TAC, gaisma dažāda, komplektā ar barošanās bloku. | gab. |  |  | 20 | 0
| 6 | 29W(3480Lm) LED panelis 1200x300mm, V-TAC, gaisma dažāda, komplektā ar barošanās bloku. Vai ekvivalents. | gab. |  |  | 20 | 0
Aksesuāri sadalnēm/montāžai
| 7 | Universāla savienojuma klemme 2.vadu. 0.2 - 4mm². 32A/450V. (100 gab./iep.) (WAGO), saspiežamās. Vai ekvivalents. | gab. |  |  | 1 | 0
Rozetes
| 8 | Z/A ar zem. ABB, vai ekvivalents. | gab. |  |  | 2 | 0
| 9 | V/A rozete ar zem. 2P, vai ekvivalents. | gab. |  |  | 2 | 0
| 10 | RJ45 Cat5e UTP virsapmetuma rozete; | gab. |  |  | 2 | 0
| 11 | RJ45 Cat5e UTP zemapmetuma rozete; | gab. |  |  | 1 | 0
| 12 | RJ45 konektori; | gab. |  |  | 1 | 0
Rāmīši slēdžiem, ABB, vai ekvivalents.
| 13 | 1 vietīgs | gab. |  |  | 1.5 | 0
| 14 | 2 vietīgs | gab. |  |  | 1.5 | 0
Kabeļi
| 15 | Kabelis PPJ 3x1.5mm² . | 100 m. |  |  | 1 | 0
| 16 | Kabelis PPJ 3x2.5mm² | 100 m. |  |  | 1 | 0
| 17 | CAT5e UTP kabelis ruļļos, vai analogs | 100 m. |  |  | 1 | 0
Pagarinātāji
| 18 | Ar slēdzi 3m, 3 vietas | gab. |  |  | 1.5 | 0
| 19 | Ar slēdzi 3m, 5 vietas | gab. |  |  | 1.5 | 0
Baterejas
| 21 | Duracell Procell Alkaline Intense Power AAA/LR03/MICRO/MN2400 1.5V 1461mAh, vai ekvivalents. | gab. |  |  | 5 | 0
| 22 | Duracell Procell Alkaline Intense Power AA/LR06/MIGNON/MN1500 1.5V 3112mAh, vai ekvivalents. | gab. |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Kopējā summa: | 0 | X | 0
|  |  |  | Atlaide ___ % |  | X
|  |  |  | Kopējā summa ar atlaidi % | 0 | X | 0
Jābūt piedāvātām visām preču pozīcijām! Piedāvājumā jāatspoguļo elektromateriālu cenas, kuras ir fiksētas /20.10.2022./ datumā kā dienas cenas mājas lapā, klāt pievienojot izdruku no Pretendenta interneta vietnes. Pasūtītājs iegādājas elektromateriālus no visa Pretendenta mājas lapā pieejamā preču klāsta. Tehniskajā specifikācijā norādītās preču pozīcijas paredzētas piedāvājuma cenas noteikšanai un pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendents piemēro norādīto atlaidi visām precēm no to mazumtirdzniecības cenas (izņemot akcijas preces).
Vispārīgās prasības
Līgums tiks slēgts uz 24 mēnešiem ar kopējo līgumsummu 9 999.00 EUR bez PVN. Ja pēc līguma termiņa beigām summa nav izlietota, līgums var tikt pagarināts.
Ja viena pasūtījuma apjoms uz vienu Preču piegādes vietu ir vismaz EUR 50,00, Piegādātājs nodrošina Preču piegādi uz attiecīgo Preču piegādes vietu (adresi un telpu) bez papildus samaksas. Izpildei pieņemtais pasūtījums tiek izpildīts 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma pieņemšanas dienas. Pasūtījuma piegādes laiks tiek saskaņots ar Pircēja pilnvaroto personu. Preču piegādes vietas – SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles: • “Ziepniekkalns” – Spulgas iela 24, Rīga; • “Iļģuciems” –Sēlpils iela 15, Rīga; • “Bolderāja” – Mežrozīšu iela 43, Rīga; • “Imanta” – Imantas 8. līnija 1, korpuss 1, Rīga; • “Torņakalns” – Kokles iela 12, Rīga; • “Ķengarags” – Kaņiera iela 13, Rīga.
Preču piegāde 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Pasūtījuma nodošana/pieņemšana/saskaņošana e-pastā.
Preču piegādes vieta – SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle “Torņakalns” – Kokles iela 12, Rīga
Piezīmes:
• Pretendentam jābūt mazumtirdzniecības vietām Rīgas pilsētā, kurām darba laiks ir vismaz piecas dienas nedēļā, kuras ir nodrošinātas ar visu piedāvājumā izteikto Preču paraugiem un kurā Pircēja pārstāvis var izvēlēties, pasūtīt preci, apskatīt, apmainīt bez apjoma ierobežojuma, kuras ir nodrošinātas ar netraucētu piebraukšanu, bezmaksas autostāvvietu
Preces atbilst ES standartiem;
Pasūtītājam ir tiesības, piedāvāto preču izvērtēšanai, pieprasīt no pretendenta preču paraugus. Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja prasītie paraugi netiek iesniegti, tie neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām vai tie ir nekvalitatīvi;
Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei, un preces kods mājas lapā;
_________________________________________ _________________ /Paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas amata nosaukums/ /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/
2022. gada __. ___________.